Rīgā	2015. gada 7. aprīlī

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Jaunas laboratorijas ēkas būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/15 AK ERAF.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:

- Iepirkuma Nolikuma pielikumā Nr.2, sadaļā Vājstrāvas tīkli UAS ir pieprasīts 2-cilpu paplašinātājs esošam panelim. Vai esošajā panelī ir brīva vieta moduļa montāžai? Vai sistēmas programmēšanas darbus jāveic pretendentam? Vai pasūtītājs nodrošinās UAS paneļa instalātora līmeņa piekļuves kodus programmēšanas darbu veikšanai?

Atbilde:

Esošajā panelī ir brīva vieta moduļa montāžai. Sistēmas programmēšanas darbi jāveic pretendentam, paneļa kodi ir no ražotāja pēc noklusējuma.

- Tā paša nolikuma sadaļā Vājstrāvas tīkli. Datortīkli un telefons ir paredzēts izbūvēt divvietīgas telefonu un datoru tīklu rozetes - 4 komplekti (8 linki). Kamdēļ darbos ir ieplānoti 2 gabali 16-vietu komutācijas paneļi (32 linki)? Vai ir ieplānots  veikt kādu esošo tīklu pārcelšanu, pārslēgšanu?

Atbilde:

Atsevišķi telefona un datoru paneļi ar rezervi.

- Tajā pat sadaļā ir pieprasīts Switch 10/100Mb/ 16 ports. Vai varat lūdzu, norādīt kādas funkcijas šim switčam būtu jānodrošina vai arī nepieciešamā swiča modeli, kuram var piedāvāt analogu

Atbilde:

Svičam janodrošina datortīkla iekšējo komutāciju laboratorijas telpās  , piem. TPE-T 889G.

Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884