Rīgā	2015. gada 10. aprīlī

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Jaunas laboratorijas ēkas būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/15 AK ERAF.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:

- Jautājums – Nolikuma p.3.3.3. „Pretendenta vidējais apgrozījums būvniecībā pēdējo trīs kalendāro gadu periodā (t.i. 2012., 2013. un 2014. gados) ir ne mazāks kā EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši eiro 00 centu).” Jautājums – Pretendents, kā lielo nodokļu maksātājs Finanšu atskaiti (bilanci) par 2014.gadu iesniedz VID līdz 01.05.2015. Lūdzu apstiprināt, kā Nolikuma p.3.3.3. prasībai derēs 2014.gada operatīvā bilance, vai bilances dati par noslēgtiem un VID apstiprinātiem datiem, t.i. par 2011., 2012., 2013.gadiem?

Atbilde:

Ja pretendentam vēl nav iestājies noteiktais termiņš 2014. gada pārskata iesniegšanai, Iepirkumu komisija uzskatīs, ka ir izpildītas iepirkuma Nolikuma 4.4..4. punkta prasības, ja tiks iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtie gada pārskati par 2012. un 2013. gadiem,kā arī 2014. gada operatīvie finanšu dati: bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins.

- Nolikuma p.3.3.5.prasība  „Lai nodrošinātu būvdarbu izpildi, pretendentam jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem, kas var tikt rezervēti būvdarbu izpildes nodrošināšanai vismaz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā, vai attiecīgi pieejamai kredītlīnijai kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā; lai to apliecinātu piedāvājumam  jāpievieno izziņa no piegādātāja kredītiestādes par brīvo finanšu līdzekļu rezervēšanu paredzētā pasūtījuma izpildei vai par kredītiestādes apņemšanos nodrošināt nepieciešamos kredītresursus” nozīme 50 000 EUR iesaldēšanu Pretendenta kontā. Lūdzu izmainīt prasību un noteikt šo prasību tikai Uzvarētājam.

Atbilde:

Saskaņā ar PIL 41. pantu „Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis” Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pamatotas prasības Pretendentu finansiālajam stāvoklim. PIL 41. panta pirmā daļa nosaka, ka „Piegādātājs sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām galvenokārt var apliecināt, iesniedzot šādus dokumentus:”; saskaņā ar šī panta pirmās daļas 1.punktu viens no šādiem dokumentiem ir „kredītiestādes apliecinājumus”.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka viena no iespējām apliecināt, ka Pretendentam būs pieejami līdzekļi, kas nepieciešmi līguma līguma izpildes uzsākšanai,saskņā ar iepirkuma nolikuma 3.3.5.punktu ir „izziņa (apliecinājums) no piegādātāja kredītiestādes (…) par kredītiestādes apņemšanos nodrošināt nepieciešamos kredītresursus”, kas nenozīmē automātisku Pretendenta brīvo līdzekļu iesaldēšanu.

Sekojoši, Iepirkumu komisija neredz iemeslu mainīt iepirkuma Nolikuma 3.3.5. punkta prasības saskaņā ar Jūsu lūgumu.

- Lokālā tāmē Nr.2

| 248 | līg. c. | Piekārto griestu montāža no ķīmiski izturīgām profilētām krāsota metāla loksnēm | m2 | 72.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | līg. c. | karkass | m2 | 72.10 |
| 250 | līg. c. | ķīmiski izturīgas profilētas krāsota metāla loksnes | m2 | 72.10 |
| 251 | līg. c. | montāžas materiāli | m2 | 72.10 |

Atbilde:

248    līg. c.    Piekārto griestu montāža no ķīmiski izturīgām profilētām krāsota metāla loksnēm    m2    72.10

249    līg. c.    karkass    m2    72.10

250    līg. c.    ķīmiski izturīgas profilētas krāsota metāla loksnes    m2 72.10

251    līg. c.    montāžas materiāli    m2    72.10.

Projektā nekur nav uzrādīti šie griesti un lai precīzi dot finanšu piedāvājumu, nepieciešams uzrādīt Piekārto griestu marku, biezumu, izmērus un citus tehniskus datus. Lūdzu sniegt paskaidrojumu.

Atbilde:

Pēc būvuzņēmēja piedāvājuma, balti krāsota alumīnija (biez., 0.5mm) dēlīšu griesti, pilnībā nosedzoši virsgriestu telpu (montēti bez spraugām), piemēram, „Hunter Douglas” Linear nCeiling Closed. Speciālu prasību izmēriem, dizainam nav.

- Lokālā tāmē Nr.2

| 71 | līg. c. | Metāla konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošības gruntskrāsu sausa virsmā (t.sk.pārseguma sijas) | m2 | 6.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | līg. c. | ugunsdrošības gruntskrāsa metālam NON FIRE TIKKURILA 20l | gb. | 0.53 |

Atbilde:

71    līg. c.    Metāla konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošības gruntskrāsu sausa virsmā (t.sk.pārseguma sijas)    m2    6.89

72    līg. c.    ugunsdrošības gruntskrāsa metālam NON FIRE  TIKKURILA  20l gb.    0.53.

Poz.71 un 72 attiecas uz Nojumi, kas atrodas ārpus ēkai. Lūdzu paskaidrot –kāpēc jākrāso ar „ugunsdrošības gruntskrāsa metālam” , ja konstrukcija atrodas ārējā pusē. Projekta lapā BK-17 poz.3 ir paskaidrojums, ka tērauda konstrukciju nogruntēt un nokrāsot, par „ugunsdrošības gruntskrāsa metālam” nav teikts. Lūdzu paskaidrot.

Atbilde:

Kļūdains formulējums, ugunsdrošais krāsojums  nojumei nav nepieciešams.

Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884