Rīgā	2015. gada 13. aprīlī

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Jaunas laboratorijas ēkas būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/15 AK ERAF.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:

Atbilde:

Jebkura cita krāsa pēc Būvuzņēmēja piedāvājuma, piemēram, Tikkurila Luja.

Atbilde:

Aizstāt ar jebkuru analogu materiālu pēc būvuzņēmēja piedāvājuma

Atbilde:

Aizstāt ar jebkuru analogu materiālu pēc būvuzņēmēja piedāvājuma

Atbilde:

Pēc būvuzņēmēja piedāvājuma, balti krāsota alumīnija (biez., 0.5mm) dēlīšu griesti,

pilnībā nosedzoši virsgriestu telpu (montēti bez spraugām), piemēram, „Hunter Douglas” Linear Ceiling Closed.

Speciālu prasību izmēriem, dizainam nav.

Atbilde:

Darbu apjomos aprakstā kļūda. Lūdzu paredzēt projektā minētās asfaltbetona markas AC-11 un Acb-16, šķembu slāni 250mm, ģeotekstilu  130g/m2.

6.

Atbilde:

Darbu apjomos pieļauta kļūda. Jūsu minētā pozīcija nav nepieciešama un tiks izņemta no darbu apjomiem. Darbu apjomi tiks precizēti.

7.

Atbilde:

Darbu apjomos pieļauta kļūda. Jūsu minētā pozīcija nav nepieciešama un tiks izņemta no darbu apjomiem. Darbu apjomi tiks precizēti.

8.

Atbilde:

Darbu apjomos pieļauta kļūda. Jūsu minētā pozīcija nav nepieciešama un tiks izņemta no darbu apjomiem. Darbu apjomi tiks precizēti.

9.

Atbilde:

Projekta rasējumā EL-3 ir kļūda. Sprādzienbīstamas telpas objektā nav paredzētas. Sekojoši nav nepieciešams paredzēt elektropiederumus, kas ir paredzēti ekspluatācijai sprādzienbīstamās telpās.

Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884