Rīgā	2015. gada 24. aprīlī

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Jaunas laboratorijas ēkas būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/15 AK ERAF.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:

Atbilde:

Apstiptinam, ka sprādzienbīstamas telpas objektā nav paredzētas. Tomēr, lai nodrošinātu, ka ventilācijas sistēmā neuzkrājas šķīdinātāju tvaiki, ir nepieciešams paredzēt ventilācijas iekārtas sprādziendrošā/ATEX versiju izpildījumā saskaņā ar projekta AVK sadaļu un dotajiem Darbu apjomiem.

Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884