Rīgā	2015. gada 13. jūlijā

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu „Dažādu iekārtu farmakoloģijas laboratorijai un ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/28 AK ERAF.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:

Sakarā ar konkursa OSI 2015/28 AK ERAF 3. Lotes „Ložu 
dzirnavas-homogenizators”  specifikācijām lūdzam precizēt 2. Prasību 
/_„_//_2 rotoru komplekti paraugu homogenizēšanai 24 mēģenēs pa 2 
ml.”_/. Vai tā jāsaprot kā DIVI PILNI rotora komplekti (katrs sastāv no 
stobriņu nesēja un „pirkstu plates”), vai DIVI nesēji un tikai viena 
„pirkstu plate”

Atbilde:

Nepieciešams piegādāt divus pilnus komplektus (Tube Carriage Kit); tas nozīmē divus nesējus un divas plates.

Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884