## Saraksts
Papildus darbi objektam „Darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā”, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
OSI 2015/35 AK ERAF
Nr.p.k. | Nosaukums | Tāmes nr. | Rasējums vai apraksts (faila nosaukums)
1 | Lietus kanalizācijas aku remonts | 0-4 | Tame_04_akas
2 | Jumta laipas | 0-7 | Tame_07_jumts
3 | Ūdensvads Ū3A papildus cirkulācija | 0-10.1 | Tame_10.1_U3Audensvads
4 | Dzesētāja atbalsta rāmja izgatavošana un uzstādīšana | 0-14.1 | Tame_14.1_dzesetajs
5 | Skābekļa konteinera papildus freona dzesētāji un ventilācijas sistēma | 0-16.1 | Tame_16.1_konteiners
6 | Dīzeļa ģeneratora un skābekļa konteinera pamatu izbūve | 0-17.1 | Tame_17.1_DGpamati
7 | Gaisa apstrādes iekārtu komutācija starp pagrabu un ceturto stāvu | 0-18.1 | Tame_18.1_AVK_komutacija
8 | Durvju un stiklotās fasādes ailu riģipša apšuvums | 0-19.1 | n/a
9 | Angāra sakārtošanas un izvākšanas darbi | 3-An | Tame_3An_angars
10 | Noliktavas siltummezgla izbūve | 5-An | Tame_5An_SM
11 | Noliktavas ārējo siltumapgādes tīklu izbūve | 6-An | Tame_6An_SAT
12 | Labiekārtošanas papildus apjomi | 1-Kp | Tame_1Kp_labiekartosana
13 | Iekšpgalma skataku pārsegumu izbūve un bojāto aku vāku nomaiņa. | 0-20 | Tame_20_vaki

## 04
Lietus kanalizācijas aku nomaiņa
Tāme Nr.4
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Lietus kanalizācijas aku nomaiņa | [10 empty] | 0 | 0 | 0
DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Caurules Dn300 demontāža | m | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dz/betona aku demontāža | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTĀŽAS DARBI
3 | T8 caurules Dn300 montāža | m | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Betona aku Dn1000 h=2,0m montāža | k-ts | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMES DARBI
5 | Rakšanas darbi h=2,0-2,5m | m³ | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Smilts pamatne | m³ | 9.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tranšejas aizbēršana | m³ | 75.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARĒJIE DARBI
8 | Dz/betona aku un caurules utilizācija | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 7
Jumta laipas
Tāme Nr.7
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jumts
| Jumta laipas |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Jumta laipu izbūve | t.m. | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| terases dēļi no koka plastmasas kompozītmateriāla 24*146mm, (laipas platums b=0.65m) | m2 | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumta segums bitumena ruļļu materiāls 1 kārta | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | gab. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Auto celtnis | st. | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 10.1
Ūdensvads Ū3A papildus cirkulācija
Tāme Nr.10.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Tips, marka Dnmm | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbu apjomi Nr. 2-5
Ūdensvads, kanalizācija
| Ūdensvads Ū3A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10 | 15 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10 | 20 | m | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10 | 25 | m | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C | 15 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C | 20 | m | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C | 25 | m | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ūdens vada sistēma skalošana |  | m | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3; S4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Balansējošais ventilis (pozīcija analoga Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3; S4) | 15 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Balansējošais ventilis (pozīcija analoga Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3; S4) | 20 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | 13: 0; 15: 0
| Tiešās izmaksas kopā: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0

## 14_1
Dzesētāja atbalsta rāmja izgatavošana un uzstādīšana
Tāme Nr.14.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbu apjomi Nr.1-2
Būvkonstrukcijas
Dzesētāja atbalsta rāmja izgatavošana un uzstādīšana
| Pamatu siena zem mūra |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | analogs pozīcijai Nr.17 (Veidņu montāža/demontāža) | m2 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Veidņi | m2 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kokmateriāli | m3 | 0.043 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | analogs pozīcijai Nr. 18 (Pamatu armēšana) | kg | 58.8565 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Armatūra AIII d8-20 (ar koef 15%) | kg | 67.685 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sienama armatūra | kg | 8.8285 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Distanceri | k-t | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | analogs pozīcijai Nr. 19 (Pamatu betonēšana) | m3 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Betons C25/30 | m3 | 0.535 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Betona piegāde | reiss | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Betona sūknēšana | st | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12
13 | Materiāli (IPE 160; Loksnes 8 un 12 mm) analogs pozīcijai Nr.106 (Tērauda kāpņu konstrukciju izgatavošana un montāža) | t | 0.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fasondaļas, stiprinājumi, palīgmateriāli | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tērauda konstrukciju cinkošana | tn | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pacelšanas mehānismi, jumta seguma nosegšana pret bojājumiem | kompl | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 16.1
skābekļa konteinera papildus freona dzesētāji un ventilācijas sistēma
Tāme Nr.16.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbu apjomi Nr. 2-8
Mēdicinas gāze
1 | freona žāvētāji ED 54 | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ventilācija ar darbu | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 17.1
Dīzeļa ģeneratora un skābekļa konteinera pamatu izbūve
Tāme Nr.17.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Būvdarbu apjomi Nr.1-4
Gīzeļģeneratora pamats 1130*2530 un skābekļa konteinera pamats 2300*6000
1 | Smilts atvešana, piebēršana | m3 | 4.9977 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vidēji rupja smilts 300mm | m3 | 5.9972 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 16.6589 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Blietēto šķembu sagatavošanas kārta 150mm; fr. 0-40 | m2 | 16.6589 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šķembas fr. 0-40 | m3 | 3.1235 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tehniskās plēves ieklāšana | m2 | 16.6589 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| plēve | m2 | 18.3248 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Inventārveidņu uzstādīšana pamatiem | m2 | 11.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| inventārveidņu saistītie materiāli | m2 | 12.2094 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Grīdas plātnes armēšana un betonēšana 300mm bez virsmas slīpēšanas | m3 | 4.9977 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatūra AIII (ar koef 15%) | tn | 0.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sienamā armatūra | tn | 0.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Distanceri | k-ts | 0.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betons C25/30 | m3 | 5.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betona piegāde | reiss | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betona sūknēšana | st | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 18.1
Gaisa apstrādes iekārtu komutācija starp pagrabu un ceturto stāvu
Tāme Nr.18.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Gaisa apstrādes iekārtu komutācija starp pagrabu un ceturto stāvu
1 | Kabelis Y-JZ 3x1.0 | m | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis Y-OZ 2x1.0 | m | 560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelis CY-JZ 3x1.0 pelēks | m | 480 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabeļu trepes KHZSP-200 4m v./cink. | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vads H07V-K 4.0 dzeltens/zaļš | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabelis LiYCY-OZ 2x1.0 | m | 580 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | EVOCAB FLEX caurule, DN/OD 50mm, 450 N, 50m, sarkana | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabelis CY-JZ 7x1.0 pel?ks | m | 270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gofrēta caurule ar auklu, pelēka D16 | m | 530 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gofrēta caurule ar auklu, pelēka D20 | m | 98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Dībelis TP 6x30, sarkans | gab. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelis CY-JZ 4x2.5 pel?ks | m | 194 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabelis CY-JZ 3x1.0 pel?ks | m | 1120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabelis LiYCY-OZ 2x1.0 | m | 910 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelis Y-JZ 3x1.0 | m | 964 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sienas kronšteins 11/75 v./cink. | gab. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabelu kanāls 60x90 WW 2m | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Gala nosegs 60x90 WW | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Paketslēdzis | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Stiprinājumi/savilces/marķieri | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 19.1
Durvju un stiklotās fasādes ailu riģipša apšuvums
Tāme Nr.19.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Durvju un stiklotās fasādes ailu riģipša apšuvums
10-J | Loga ailu apšuvuma izbūve no ģipškartona - 1 kārtas ar mitrumizturīgo riģipsi | m | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| karkass | m | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mitrumizturīga ģipškartona plāksne Knauf GKBI | m | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skrūves ģipša plātņu stiprināšanai, palīgmateriāli | m | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 3-An
Lokāla tāme Nr.3-An
Angāra sakārtošanas un izvākšanas darbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba samaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Angāra sakārtošanas un izvākšanas darbi
1 | Saliekamo metāla plauktu izjaukšana un tajos uzkrāto materiālu novietošana pasūtītāja norādītajā vietā. | m2 | 330 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Materiālu uzglabājamā konteinera uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Materiālu uzglabājamā konteinera noma (1 gab.) | mēn. | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Būvgružu konteineru īre, izvešana un būvgružu utilizācija | kont | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu piegādes transporta izdevumi | [10 empty] | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 5-An
Noliktavas siltummezgla izbūve
Lokāla tāme Nr. 5-An
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena ( EUR )
Darba nosaukums
SUMMA
( EUR )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II. Iekšējie specializētie darbi
Demontāžas darbi
1 |  | Cauruļvadu demontāža diametrā līdz Dn=100mm (t.sk.izolācija),regulējošas un noslēgarmatūras (ventiļi,vārsti ,aizbīdņi ,noslēgarmatūru u.c.) demontāža | c/h | 8
2 |  | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | m3 | 1.6
Apkure
Siltummezgls
3 |  | Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), k/ū, 15 kW; Danfoss XB 12M-1-36 (vai ekvivalents) | gb. | 1
4 |  | Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), k/ū, 30 kW; Danfoss XB 12M-1-36 (vai ekvivalents) | gb. | 1
5 |  | Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), k/ū, 43 kW; Danfoss XB 12M-1-36 (vai ekvivalents) | gb. | 1
6 |  | Cirkulācijas sūkņa ALPHA2 25-50N; Grundfoss ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
7 |  | Cirkulācijas sūkņa ALPHA2 25-80; Grundfoss ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
8 |  | Cirkulācijas sūkņa MAGNA1 25-60; Grundfoss ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
9 |  | Spiediena aizsardzības relejs KP 35, Danfoss ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
10 |  | Regulēšanas vārsta; Danfoss VRG 2; DN15; Kvs 0,63 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
11 |  | Regulēšanas vārsta; Danfoss VRG 2; DN15; Kvs 1,0 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 2
12 |  | Izpildmehānisma, 220 V; Danfoss AMV 435 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 2
13 |  | Izpildmehānisma, 220 V; Danfoss AMV 35 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
14 |  | Laika apstākļu kompensatora (procesors), 220 V, Danfoss ECL 310 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
15 |  | Elektroniskais programmēšanas atslēgas, Danfoss A376 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
16 |  | Ārgaisa temperatūras sensora, Danfoss ESMT ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
17 |  | Virsmas sensora, Danfoss ESM-11 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 3
18 |  | Iegremdes sensora, 100 mm, nerūs.tēr.; Danfoss ESMU-100 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
19 |  | Diferenciālā spiediena regulators, atpakaļgaitas, regulējams; Danfos AVP 15, DN15; Kvs 1,6 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
20 |  | Siltumenerģijas skaitītājs ar procesoru Multical 601, Kamstrup, temp.sensori Pt500 (2 gab.) Ultraflow DN20, Qnom 1,5 m3/h | kpl | 1
21 |  | Karstā ūdens skaitītāja DN15; Qnom 1,5; 90° C; 10 bar ierīkošana | gb. | 1
22 |  | Aukstā ūdens skaitītāja DN15; Qnom 1,5; 30° C; 10 bar ierīkošana | gb. | 1
23 |  | Izplešanās trauka 35 l, 100°, 8 bar; Elbi ERCE 35 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
24 |  | Izplešanās trauks 18 l, 100°, 8 bar; Elbi ERCE 18 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
25 |  | Tērauda lodveida krāns piemetināts Dn32, PN16 ierīkošana | gb. | 2
26 |  | Tērauda lodveida krāns piemetināts Dn25, PN16 ierīkošana | gb. | 6
27 |  | Lodveida krāns vītņu Dn32 ierīkošana | gb. | 3
28 |  | Lodveida krāns vītņu Dn25 ierīkošana | gb. | 3
29 |  | Lodveida krāns vītņu Dn20 ierīkošana | gb. | 21
30 |  | Lodveida krāns vītņu Dn15 ierīkošana | gb. | 14
31 |  | Pretvārsts vītņu Dn20 ierīkošana | gb. | 1
32 |  | Pretvārsts vītņu Dn15 ierīkošana | gb. | 2
33 |  | Filtrs atloku Dn32 ierīkošana | gb. | 1
34 |  | Filtrs vītņu Dn32 ierīkošana | gb. | 2
35 |  | Filtrs vītņu Dn25 ierīkošana | gb. | 1
36 |  | Filtrs vītņu Dn20 ierīkošana | gb. | 1
37 |  | Filtrs vītņu Dn15 ierīkošana | gb. | 1
38 |  | Rokas balansēšanas vārsta, Danfoss MSV-BD, DN25 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
39 |  | Rokas balansēšanas vārsta, Danfoss MSV-BD, DN20 ierīkošana (vai ekvivalents) | gb. | 1
40 |  | Drošības vārsts DN15, 10 bar ierīkošana | gb. | 1
41 |  | Drošības vārsts DN15, 4bar ierīkošana | gb. | 2
42 |  | Manometrs. 100mm ar skalu 0 - 16 bar ierīkošana | gb. | 2
43 |  | Manometrs, ar skalu 0 - 10 bar ierīkošana | gb. | 6
44 |  | Termometrs ar aizsargčaulu, 0 - 120º C ierīkošana | gb. | 2
45 |  | Termometrs ar aizsargčaulu, 0 - 100º C ierīkošana | gb. | 8
46 |  | Manometra krāna ierīkošana | gb. | 8
47 |  | Automātiskā atgaisotāja ierīkošana | gb. | 2
48 |  | Metināmās tērauda caurules Ø32 (Ø42,4x2,6) ierīkošana | m | 8
49 |  | Metināmās tērauda caurulesØ25 (Ø33,7x2,6) ierīkošana | m | 7
50 |  | Metināmās tērauda caurules Ø20 (Ø26,9x2,3) ierīkošana | m | 4
51 |  | Metināmās tērauda caurules Ø15 (Ø21,3x2) ierīkošana | m | 3
52 |  | Cinkota tērauda caurules Ø25 ierīkošana a/ū | m | 2
53 |  | Nerūsējoša tērauda caurules Ø25 ierīkošana k/ū | m | 2
54 |  | Nerūsējoša tērauda caurules Ø20 ierīkošana ( cirkul. ) | m | 2
55 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT 42-30 ierīkošana (vai ekvivalents) | m | 4
56 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT 42-20 ierīkošana (vai ekvivalents) | m | 4
57 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT 35-30 ierīkošana (vai ekvivalents) | m | 6
58 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT 35-20 ierīkošana (vai ekvivalents) | m | 3
59 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT 28-20 ierīkošana (vai ekvivalents) | m | 6
60 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT 22-20 ierīkošana (vai ekvivalents) | m | 3
61 |  | Polietilēna siltumizolācijas, TUBOLIT 35/13 DG ierīkošana (vai ekvivalents) a/ū | m | 2
62 |  | Antikorozijas pārklājuma ierīkošana tērauda apkures cauruļvadiem, to gruntēšana un krāsošana (Neosprint 30 krāsa - 2 kārtas un grunts URF-0110 - viena kārta vai ekvivalents) | m2 | 2.7
63 |  | Veidgabalu komplekts cauruļvadu montāžai | kpl. | 1
64 |  | Cauruļu montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
65 |  | Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
66 |  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
Sistēmu kontrolmērījumi
67 |  | Apkures, apsaistes un siltummezgla sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
68 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
Kopā
Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 6-An
Noliktavas ārējo siltumapgādes tīklu izbūve
Lokāla tāme Nr. 6-An
Ārējie siltumtīkli. Siltumtrase.
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena ( EUR )
Darba nosaukums
SUMMA
( EUR )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II Iekšējie specializētie darbi
Demontāžas darbi
1 |  | Rūpnieciski izolēto cauruļvadu posmu demontāža | m | 2.4
2 |  | Tērauda caurules Ø32 ar izolāciju demontāža kanālā | m | 34
3 |  | Dzelzsbetona kanāla KL60-45 ar vāku demontāža | m | 17
4 |  | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | m3 | 8
Kopā
Siltumtīkli
Siltumtrase
Montāžas darbi zem zemes
5 |  | Rūpn. izolēto cauruļu Ø42/125 mm (t.sk.fasondaļu) montāža tranšejā | m | 33
6 |  | Rūpn. Izol. vārsta ar servisa krānu Ø42/125 mm montāža | gb. | 2
7 |  | Pievienošana esošiem siltumtīkliem kanālā Ø219/355 mm | gb. | 2
8 |  | Hermetizēto ievadu ierīkošana | gb. | 2
9 |  | Cauruļu savienojumu vietu izolācija un hermetizācija | vieta | 16
10 |  | Signalizācijas sistēmas montāža | kpl. | 1
11 |  | Savienojumu blīvuma pārbaude | gab. | 16
12 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (t.sk. ēkā) | m | 40
Montāžas darbi ēkā
13 |  | Tēr. Cauruļu Ø42,4x2,6mm (t.sk.fasondaļu) montāža | m | 2
14 |  | Atgaisošanas krāna Dn15 montāža | gb. | 2
Izolācijas darbi
15 |  | Cauruļvadu virsmas noklāšana ar gruntējumu URF-0110 - 0,05kg un krāsu Neosprint 30 - 0,5kg( vai ekvivalents) | m2 | 0.3
16 |  | Cauruļvadu noklāšana ar siltumizolācijas čaulām PHSALCT 42-30 | m | 3.3
Celtniecības darbi
17 |  | Dzelzsbetona pamatu bloku montāža | gb. | 4
18 |  | Dzelzsetona akas ar betona vāku un čuguna lūkas montāža | kpl. | 1
19 |  | Cauruma aizbetonēšana | m3 | 0.05
Materiāli
20 |  | Rūpnieciski izolēta caurule, 2. sērija Ø42/125mm 2. sērija | m | 33
21 |  | Rūpnieciski izolēts paralēlaijs T-atzars, Ø219/355 - Ø48/125mm 2. sērija | gb. | 2
22 |  | Rūpn. izolēts vertikālais līkums 90° Ø48/125mm ar plecu garumiem 1,00 x 1,10 m | gb. | 2
23 |  | Rūpn. izol.vārsts ar nerūs.tērauda ūdens izteces krānu DN25 ar vītņu korķi (ar iekš.vītni) ar kāta augstumu H = 0,60 m Ø48/125mm | gb. | 2
24 |  | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm Ø355mm | gb. | 4
25 |  | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm Ø125mm | gb. | 12
26 |  | Gala uzmava Ø42/125mm | gb. | 2
27 |  | Elastīgais ievads Ø125 | gb. | 2
28 |  | Brīdinājuma lente | m | 36
29 |  | Signalizācijas sistēma, t.sk. | kpl. | 1
30 |  | Termināls | gb. | 1
31 |  | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m | 4
32 |  | Tērauda lodveida krāns PN16 piemetināmais DN15 (atgaisotājs) | gb. | 2
33 |  | Metināmā tērauda caurule Ø42,4x2,6mm | m | 2
34 |  | Metināmais tērauda līkums 90° Ø48,3x2,6mm | gb. | 2
35 |  | Akmens vates siltumizolācijas čaula PHSALCT 42-30 | m | 2.5
36 |  | Gruntskrāsa URF-0110 | kg | 0.05
37 |  | Krāsa Neosprint | kg | 0.09
38 |  | Dzelzsbetona pamatu bloks FBS-9-3-6T | gb. | 4
39 |  | Dzelzsbetona grods KC-15-045 | gb. | 1
40 |  | Dzelzsbetona grodu vāks KCP-15 | gb. | 1
41 |  | Pamatu bloks FBS-9-3-6T | gb. | 2
42 |  | Čuguma lūka smagā (max slodze 40 t) | gb. | 1
43 |  | Betons B7,5 | m3 | 0.05
44 |  | Ruberoīds | m2 | 0.5
45 |  | Rupjgraudainā smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma | m3 | 6.8
46 |  | Šķembas | m3 | 0.15
47 |  | Bitums БН-IV ( 5m2 ) | kg | 20
Labiekārtošanas darbi
48 |  | Zālāja atjaunošana ar zāles iesēšanu (augu zeme , apsēta ar zālāju sēklām h=15cm) | m2 | 32
|  | augu melnzeme | m3 | 5.5
|  | zāliena sēklas | kg | 1.6
Zemes darbi
49 |  | Grunts izstrāde ar ekskavatoru un aizvešanu | m3 | 17
50 |  | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 4
51 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukumiem | m3 | 2
52 |  | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma, blietējot kārtām ar rokas blieti | m3 | 4.4
53 |  | Tranšeju aizbēršana ar grunti, blietējot kārtām ar rokas blieti | m3 | 14.6
Pakalpojumi
54 |  | Hidrauliskā pārbaude, mērījumu veikšana | obj. | 1
55 |  | Uzraudzības signalizācijas pārbaude, mērījumu veikšana | kpl. | 1
56 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā
Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Pavisam kopā

## 1-Kp
Labiekārtošanas papildus apjomi
Lokāla tāme Nr. 1-Kp
Labiekārtošana un apzaļumošana.Ceļi, laukumi.
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
|  | Darba nosaukums |  |  | Kopā | SUMMA
[5 empty] | ( EUR ) | ( EUR )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 31-00000 | Labiekārtošanas darbi
Apzaļumošana.
1 | 1-49;1-51 | Zāliena ierīkošana ( augu zeme , apsēta ar zālāju sēklām h=15cm ) | m2 | 140
2 | līgumcena | augu melnzeme | m3 | 23
3 | līgumcena | zāliena sēklas | kg | 6
Kopā:
V . Speciālie darbi un būves
| 35-00000 | Ceļi un laukumi
Sagatavošanas un demontāžas darbi
4 | līgumcena | Asfalta seguma,zāliena, betona plātņu , apmaļu un liekās zemes grunts norakšana | m2 | 640
5 | 13-1 | Iekraut un aiztransportēt būvgružus un lieko grunti uz izgāztuvi | m3 | 314
Ceļu un laukumu segumi:
6 | 1-44-01 | Ceļu, laukumu un jauizveidojamās apzaļumojamās teritorijas nospraušana dabā | 10m2 | 64
7 | līgumcena | Esošās un piebērtās grunts blietēšana | m2 | 640
8 | 9-91; 9-92 | Drenējošas smilts ( Kf >1m/dnn) pamatnes biezumā d=300mm ierīkošana un tās blietēšana | m2 | 500
9 | 9-90-04 | Pamatnes ierīkošana no dolomīta šķembām ( dolomīta šķembas fr. 0-45 mm CBR>40 ) un tā blietēšana h=250 mm | m2 | 500
10 | līgumcena | Neaustā ģeotekstila 130kg/m2 (ar pārlaidums 25cm ) ierīkošana | m2 | 500
11 | 9-94 | Brauktuvju betona apmaļu montāža | m | 95
12 | līgumcena | betona apmales 100.30.15 | m | 100
13 | līgumcena | betons C12/15 | m3 | 6
14 | līgumcena | dolomīta šķembas fr 0-32mm | m3 | 7.6
15 | līgumcena | Smalkgraudaina asfaltbetona AC- 11 d = 40 mm kārtas izbūve | m2 | 500
16 | līgumcena | Rupjgraudaina asfaltbetona ACb -16 kārtas izbūve d = 60mm | m2 | 500
Kopā:
Kopā
Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā

## 20
Iekšpgalma skataku pārsegumu izbūve un bojāto aku vāku nomaiņa.
Tāme Nr.20
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (EUR/h ) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Iekšpgalma skataku pārsegumu izbūve un bojāto aku vāku nomaiņa.
10-J | Dz.bet.akas aukšējās daļas demontāža un izvešana | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dzelzsbetona pārsedžu un papildus gredzenu montāža | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna ķeta vāka monāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0