#

APSTIPRINĀTS

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

 Iepirkumu komisijas

2015. gada 9. marta sēdē

protokols Nr. 2015/14 - 01

**APP LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES**

**INSTITŪTS**

**Iepirkuma „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā:**

**“Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija un šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2015. gadā”**

**NOLIKUMS**

**iepirkuma identifikācijas numurs**

OSI 2015/14 MI

Rīga

2015

Satura rādītājs

[I nodaļa 3](#_Toc413856308)

[**INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM** 3](#_Toc413856309)

[**1.** **Vispārīgā informācija** 4](#_Toc413856310)

[**2.** **Informācija par iepirkuma priekšmetu un līgumu** 5](#_Toc413856311)

[**3.** **pretendentu Izslēgšanas, atlases un kvalifikācijas prasības** 6](#_Toc413856312)

[**4.** **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI** 6](#_Toc413856313)

[**5.** **PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI** 7](#_Toc413856314)

[II nodaļa 9](#_Toc413856315)

[**Tehniskās specifikācijas** 9](#_Toc413856316)

[III nodaļa 13](#_Toc413856317)

[LĪGUMA PROJEKTS 13](#_Toc413856318)

[**Līguma noteikumi** 14](#_Toc413856319)

[IV nodaļa 23](#_Toc413856323)

[**FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI** 23](#_Toc413856324)

[1. FORMA 24](#_Toc413856325)

[2. FORMA 26](#_Toc413856326)

#

# I nodaļa

# **INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM**

1. **Vispārīgā informācija**
	1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**

OSI 2015/14 MI

CPV kodi. Galvenais priekšmets: 24111300-8. Papildus priekšmeti: 24111800-3 un 24112100-3.

* 1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Latvijas Organiskās sintēzes institūts |
| **Adrese** | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija |
| **Reģ. Nr.** | LV90002111653 |
| **Konta Nr. bankā** | LV41UNLA0001001609845 |
| **Kontaktpersona** | Artūrs Aksjonovs |
| **Tālruņa Nr.** | +371 67014884 |
| **Faksa Nr.** | +371 67014813 |
| **e-pasta adrese** | arturs@osi.lv |
| **Darba laiks** | No 9.00 līdz 17.00 |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš**

Piedāvājumi iesniedzami **līdz** **2015. gada 23. martam plkst. 14:00** Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 112. kab.

* 1. **Piedāvājuma nodrošinājums**

Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

* 1. **Piedāvājuma noformējums**
		1. Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar iepirkuma norisi, jābūt latviešu valodā vai angļu valodā, ja pretendents reģistrēts ārpus Latvijas un tam nav iespēju sagatavot dokumentus latviešu valodā.
		2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda iepirkuma identifikācijas numurs (OSI 2015/14 MI).
		3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma viens oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto 1.5.2. punktā minētājā aploksnē.
		4. Piedāvājumu paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.
		5. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
			1. Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar Pretendentu atlases dokumentiem;
			2. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma.
	2. **Iepirkuma nolikuma saņemšana**

Iepirkuma nolikumu var brīvi lejupielādēt Pasūtītāja mājas lapā **http://www.osi.lv**

* 1. **Iepirkumu komisijas sastāvs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vārds, Uzvārds** | **Amats** |
| **Komisijas****priekšsēdētājs** | Osvalds Pugovičs  | Direktors |
| **Komisijas****locekļi**  | Ivars Kalviņš | Vadošais pētnieks |
|  | Dace Kārkle | Direktora vietniece |
|  | Gunārs Duburs | Vadošais pētnieks |
|  | Modris Banka | Galvenais inženieris |
| **Sekretārs** | Artūrs Aksjonovs | Iepirkumu nodaļas vadītājs |

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu un līgumu**
	1. **Iepirkuma priekšmets**

Iepirkuma priekšmets ir sašķidrinātā hēlija un sašķidrinātā slāpekļa piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam tā pamatdarbības un iekārtu darbības nodrošināšanai un visu īstenojamo projektu (tai skaitā FW7, ERAF un ESF projektu) izpildei nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

* 1. **Piedāvājumu skaits**

**P**retendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām par visu daļas apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

* 1. **Līguma slēgšanas nosacījumi**

Tiks slēgta viena vispārīgā vienošanās ar visiem atbilstošajiem pretendentiem par visu iepirkuma apjomu (visām daļām).

* 1. **Līguma izpildes vieta**

Līguma izpildes vietas ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 un Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija.

* 1. **Līguma izpildes laiks**

Līguma izpildes laiks ir viens kalendārais gads no līguma parakstīšanas brīža.

* 1. **Līguma apjoms**

Līguma apjoms nav noteiks, bet tas nevar pārsniegt EUR 41 999,99.

* 1. **Līguma izpildes nosacījumi**
		1. Preču piegādes veicamas pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma, līdz iepirkuma beigu datumam.
		2. Grozījumus iepirkuma līgumā, ja tādi nepieciešami, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.
1. **pretendentu Izslēgšanas, atlases un kvalifikācijas prasības**
	1. **Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā**

Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa no jebkuras valsts, kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

* 1. **Pretendentu izslēgšanas nosacījumi**

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minētos apstākļus.

* 1. **Kvalifikācijas prasības**

Šajā iepirkumā Pretendentiem netiek izvirzītas kvalifikācijas prasības.

1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
	1. **Pretendentu atlases dokumenti**
		1. Vispārēja informācija par Pretendentu saskaņā ar nolikuma 2. Formu. Obligāti jāaizpilda visi lauki.
	2. **Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.**
		1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkumu komisija, lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piektās daļas nosacījumiem, rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta septītās daļas 1. un 2. punktu.
		2. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, tā rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktu.
	3. **Pretendentu kvalifikācijas dokumenti**

Kvalifikācijas dokumenti nav nepieciešami.

* 1. **Tehniskais un Finanšu piedāvājums**
		1. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, ņemot vērā piegādājamo Preču specifikācijas un ar Preču piegādi Saistīto pakalpojumu apjomu un raksturojumu atbilstoši Tehniskā un Finanšu piedāvājuma formai (2. forma).
		2. Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN.
		3. Piedāvājumā jānorāda vienību cenas.
		4. Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā preču vienību cenās jābūt iekļautām visām piegādājamo Preču un Saistīto pakalpojumu izmaksām.
* preču piegādes izdevumiem pasūtītāja adresēs, Aizkraukles ielā 21, un Rātsupītes ielā 1, Rīgā;
* tehniskā nodrošinājuma izmaksām;
* transporta, izkraušanas/iekraušanas, kravu apstrādes, taras uzpildīšanas u.tml. izmaksām,
* citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem (ja nepieciešams), izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;
* un citām ar preču piegādi un tām saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.
	+ 1. Pretendents var brīvi pievienot piedāvājumam papildus materiālus par piedāvātajām precēm.
		2. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja Preču un Saistīto pakalpojumu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
1. **PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI**
	1. **Preču prezentācija**

Preču prezentācija nav paredzēta

* 1. **Piedāvājumu noformējuma pārbaude**

Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.

* 1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**

**Vispārīgās vienošanās līgums tiks slēgts ar visiem Pretendentiem, kas būs iesnieguši Tehniskajām specifikācijām atbilstošus tehniskos piedāvājumus par vismaz vienu loti** ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases prasībām un nav izslēdzams no iepirkuma atbilstoši PIL 8.2 panta piektajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

* 1. **Piedāvājuma izvēle katra konkrētā līguma slēgšanai vispārīgās vienošanās ietvaros**

Katru konkrēto līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros, Pasūtītājs slēdz ar to Piegādātāju, kas piedāvājis zemāko cenu par nepieciešamo preci (par 1 (vienu) preces vienību). Gadījumā, ja Piegādātājs, kas piedāvājis zemāko cenu par konkrēto preci nevar to piegādāt līgtajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības slēgt konkrēto līgumu ar Piegādātāju, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu.

# II nodaļa

# **Tehniskās specifikācijas**

**Tehniskās specifikācijas Sašķidrinātajam Hēlijam, sašķidrinātajam slāpeklim un sausajam ledum**

* + - 1. **daļa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sašķidrinātais hēlijs:** | **Prognozētais daudzums, gadā: 2’200 L** |
| Apraksts | Atdzesēts, sašķidrināts hēlijs |
| Kvalitāte | ne sliktāk kā 2.2 |
| Pamatviela, masas daļas % | ne mazāk kā 99.2  |
| Iepakojuma tips (tara) | Nemagnētiski djuāra trauki;Trauka pamatnes mazākais izmērs – ne lielāks par 840 mm;Augstums – ne lielāks par 2 m |
| Minimālais piegādes apjoms, ko var noteikt piegādātājs | Ne vairāk kā 220 L |
| Djuārus (t.sk. transportēšanu, maiņas taru un tukšās taras savākšanu) nodrošina | Piegādātājs |

* + - 1. **daļa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sašķidrinātais slāpeklis:** | **Prognozētais daudzums, gadā:****30’000 kg** |
| Apraksts | Atdzesēts, sašķidrināts slāpeklis |
| Kvalitāte | ne sliktāk kā 2.2 |
| Pamatviela, masas daļas % | ne mazāk kā 99.2  |
| Iepakojuma tips (tara) | Nemagnētiski djuāra trauki;Trauka pamatnes mazākais izmērs – ne lielāks par 840 mm;Augstums – ne lielāks par 2 m;Zemspiediena djuāri (spiediens djuārā ne lielāks par 2 bar) |
| Minimālais piegādes apjoms, ko var noteikt piegādātājs | Ne vairāk kā 200 kg |
| Djuārus (t.sk. transportēšanu, maiņas taru un tukšās taras savākšanu) nodrošina | Piegādātājs |

* + - 1. **daļa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sausais ledus (oglekļa dioksīds):** |  **Prognozētais daudzums, gadā:** **1’500 kg** |
| Apraksts | Atdzesēts, cieti sapresēts oglekļa dioksīds |
| Kvalitāte | ne sliktāk kā 2.2 |
| Pamatviela, masas daļas % | ne mazāk kā 99.2  |
| Izmērs | Stienīši, diametrs ne lielāks kā 25 mm*(var piedāvāt arī citas formas ar analoģisku izmēru)* |
| Iepakojuma tips (tara) | Izolējoša kaste;Tilpums pietiekams vismaz 30 kg sausā ledus uzglabāšanai |
| Minimālais piegādes apjoms, ko var noteikt piegādātājs | Ne vairāk kā 30 kg |
| Kastes (t.sk. transportēšanu, maiņas taru un tukšās taras savākšanu) nodrošina | Piegādātājs |

**Papildus nosacījumi.**

1. Pasūtītājs nevar garantēt nevienam Piegādātājam kādu noteiktu pasūtījumu apjomu. Norādītie preču daudzumi ir prognozes, kas balstītas uz iepriekšējo gadu patēriņa rādītājiem un 2015. gada prognozēm.
2. Dzesēšanas aģentu piegādes tarai (djuāri, kastes) jāatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām.
3. **Piegādes** (t.sk. pilnās taras izkraušanas, tukšās taras iekraušanas un savākšanas) **un piegādātāja taras izmantošanas izmaksām jābūt iekļautām vienību cenās.**
4. Piegādātājs var noteikt minimālo vienas piegādes apjomu saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

#

# III nodaļa

## LĪGUMA PROJEKTS

**Vispārīgā vienošanās Nr.**

**1 / OSI 2015/14 MI**

Rīga <parakstīšanas datums>

**Līguma noteikumi**

**Latvijas Organiskās sintēzes institūts** (turpmāk tekstā „Pasūtītājs” ), tā **direktora Osvalda Pugoviča** personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un

**<*Pārdevēja nosaukums*>, reģistrācijas Nr. <*reģistrācijas numurs*>** tās <*pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds*> personā, (turpmāk tekstā – Piegādātājs);

**<*Pārdevēja nosaukums*>, reģistrācijas Nr. <*reģistrācijas numurs*>** tās <*pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds*> personā, (turpmāk tekstā – Piegādātājs); utt.

visi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā **iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā** Nr. **<iepirkuma ID>, <iepirkuma nosaukums>**, turpmāk tekstā saukts **iepirkums**,rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu vispārīgās vienošanās līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
	1. Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs saņem **šķidro hēliju, šķidro slāpekli un sauso ledu,** turpmāk tekstā - **Preces**, atbilstoši specifikācijai un saglabājot nemainīgas vienību cenas visā līguma darbības periodā. (Līguma pielikumi Nr. 2 un Nr. 3).
	2. Piegādātājs nodrošina Preču nogādāšanu Pasūtītājam pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma **līdz <datums> vai maksimālās Līguma summas sasniegšanai**.
2. LĪGUMA DOKUMENTI
	1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamām sastāvdaļām:
3. Līguma noteikumi;
4. Tehniskās specifikācijas, (Līguma Pielikums Nr.1);
5. Tehniskie piedāvājumi, (Līguma Pielikums Nr.2);
6. Finanšu piedāvājumi (Līguma Pielikums Nr.3).
	1. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.
7. LĪGUMA TERMIŅI
	1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abi Līdzēji, un darbojas līdz iestājas kāds no zemāk minētajiem apstākļiem:
		1. Beidzas Līguma darbības termiņš – **<datums>**;
		2. Tiek sasniegts Līguma summas maksimālais apmērs – EUR 41’999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņsimt deviņdesmit deviņi eiro 99 centi).
8. Preču CENA, tās izmaiņu un NORĒĶINU KĀRTĪBa
	1. **Maksimālā Līguma summa ir EUR 41’999,99 (**četrdesmit viens tūkstotis deviņsimt deviņdesmit deviņi eiro 99 centi).
	2. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam katra konkrētā līguma ietvaros, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus (tai skaitā transporta izdevumus) tiek aprēķināta saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījuma apmēru un Piegādātāja noteikto cenu konkrētajai precei (Līguma pielikums Nr. 3).
	3. **Piegādes** (t.sk. pilnās taras izkraušanas, tukšās taras iekraušanas un savākšanas) **un piegādātāja taras izmantošanas izmaksas ir iekļautas Piegādātāju norādītajās Preču vienību cenās.**
	4. Pasūtītājs nevar garantēt nevienam Piegādātājam kādu noteiktu pasūtījumu apjomu šī līguma ietvaros. Tehniskajās specifikācijās ir norādītas Pasūtītāja gāzu patēriņa prognozes, kas balstās uz iepriekšējo gadu patēriņa datiem.
	5. Katra pasūtījuma apmaksas summu Pasūtītājs pārskaita 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un pieņemšanas saskaņā ar šī Līguma 8.1. punktā noteikto kārtību, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi – rēķinu.
	6. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta Preces PVN likme, jebkurš Vispārīgās vienošanās noteikto maksājumu apmērs ar PVN tiek grozīs attiecīgi PVN likmes izmaiņām un bez atsevišķas Pušu vienošanās.
9. Preču pasūtīšanas kārtība
	1. **Katru konkrēto līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros, Pasūtītājs slēdz ar to Piegādātāju, kas piedāvājis zemāko spēkā esošo cenu par nepieciešamo preci** (par 1 (vienu) preces vienību).
	2. Gadījumā, ja Piegādātājs, kas piedāvājis zemāko cenu par konkrēto preci nevar to piegādāt līgtajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības slēgt konkrēto līgumu ar Piegādātāju, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu.
10. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS
	1. Piegādātājs uzņemas sekojošas saistības:
		1. Veikt Preču piegādi atbilstoši specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un ievērot šī līguma 1.2. un 3.1. punktus;
		2. Piegādātājs apņemas piegādes veikt Pasūtītājam izdevīgā darba laikā;
		3. Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādāto Preču uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas īpatnībām;
		4. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu transportēšanas laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam;
		5. Piegādātājs uzņemas atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
	2. Pasūtītājs uzņemas sekojošas saistības:
		1. Sniegt visu nepieciešamo informāciju šajā Līgumā paredzēto piegāžu veikšanai;
		2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Piegādātāju šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
11. GARANTIJAS UN RISKS
	1. Piegādātājs garantē Preču kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības standartiem un citiem normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajiem Preču kvalitātes kritērijiem;
	2. Piegādātājs garantē, ka katras Preču partijas kvalitāte tiks apstiprināta ar atsevišķu, tieši šai partijai izsniegtu kvalitātes sertifikātu;
	3. Piegādātājs nenes atbildību par preces defektiem, kuri radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Preču uzglabāšanas vai ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā;
	4. Par derīguma termiņā konstatēto Preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai citiem trūkumiem Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju un 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža iesniedz Piegādātājam.
12. PREČU PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
	1. Preču Piegāde veicama pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma (pa telefonu, vai izmantojot e-pasta sūtījumu), līdz Līguma beigu datumam, **<datums>**, vai Līguma maksimālās summas sasniegšanai.
	2. Galvenā piegādes adrese ir Aizkraukles iela 21, Rīga, Latvija. Otra piegādes adrese ir Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
	3. Specifikācijā norādītā Prece skaitās nodota Pasūtītājam no preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža, ko paraksta Piegādātājs un Pasūtītājs vai Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji pēc Preces pārbaudes Pasūtītāja telpās Rīgā, Aizkraukles ielā 21, vai Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067.
	4. Saistības tiek uzskatītas par izbeigtām, ja izpildītas visas šī līguma 3.1. punkta prasības. Piegādes izpildi apliecina savstarpēji parakstīta preču pavadzīme-rēķins, kuru ir parakstījuši abi Līdzēji.
	5. Savstarpēji parakstīta preču pavadzīme-rēķins tiek pielīdzināta savstarpēji parakstītam konkrētās piegādes līgumam vispārīgās vienošanās ietvaros.
13. SODA SANKCIJAS
	1. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda savas saistības Līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no nepiegādāto Preču vērtības, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas.
	2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apjomā.
	4. Ja Piegādātājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc piegādes termiņa beigām nav veicis kārtējo Preču piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma, paziņojot par to Piegādātājam.
14. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
	1. Strīdus, domstarpības un nesaskaņas kas radušās Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā.
	2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds tiks risināts saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.
15. Nepārvaramas varas apstākļi
	1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisko nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas un ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi.
	2. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.
16. CITI NOTEIKUMI
	1. Līgums var tikt papildināts, grozīts vai izbeigts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

*Līgumā nevar tikt veikti tādi grozījumi, kas ir uzskatāmi par būtiskiem saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 671. panta noteikumiem.*

* 1. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, pasūtījumu veikšanu, Preču pieņemšanu/nodošanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē **Jeļenu Volkovu**, tālr. +371-6701484, e-pasts: jelena@osi.lv, un no Piegādātāja puses Piegādātājs nozīmē:
		1. <*atbildīgās personas vārds, uzvārds*>, tālrunis <*tālruņa numurs*>, *<e-pasta adrese>* ;
		2. <*atbildīgās personas vārds, uzvārds*>, tālrunis <*tālruņa numurs*>, *<e-pasta adrese>;* utt.

izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.

* 1. Pasūtījumi tiek nodoti Piegādātājam pa telefonu vai nosūtīti elektroniski, izmantojot elektronisko pastu, uz Līguma 12.2. punktā norādīto adresi. Tāpat arī Piegādātājs izmanto telefonu vai elektronisko pastu nosūtot Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par pasūtījumu izpildes gaitu.
	2. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
	3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, līgumslēdzēji vadās no Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
	4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz <*lapu skaits*> (*lapu skaits vārdiem*) lapām, t.sk. Līguma pielikumi, <*eksemplāru skaits vārdiem*> autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
1. JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  |
| --- |
| „Pasūtītājs”:APP Latvijas Organiskās sintēzes institūtsReģ.Nr. 90002111653PVN Reģ.Nr. LV90002111653Aizkraukles ielā 21,Rīga, LV-1006, Latvija A/S SEB BankaKods : UNLALV2XKonts: LV41UNLA0001001609845Latvijas Organiskās sintēzes institūtaDirektors:Osvalds Pugovičs<*Līguma noslēgšanas vieta*><*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*>. |

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**PVN Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Bankas nosaukums*Kods: XXXXKonts: XXXX*Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds*<*Līguma noslēgšanas vieta*><*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*> | „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**PVN Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Bankas nosaukums*Kods: XXXXKonts: XXXX*Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds*<*Līguma noslēgšanas vieta*><*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*> |

**Pielikums Nr. 1**

**Līgumam Nr.1 / OSI 2015/14 MI**

**Tehniskās specifikācijas**

|  |
| --- |
| „Pasūtītājs”:APP Latvijas Organiskās sintēzes institūtsReģ.Nr. 90002111653Aizkraukles ielā 21,Rīga , Latvija , LV-1006 Latvijas Organiskās sintēzes institūtaDirektors:Osvalds Pugovičs |

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds* | „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds* |

**Pielikums Nr. 2**

**Līgumam Nr.1 / OSI 2015/14 MI**

**Tehniskie piedāvājumi**

|  |
| --- |
| „Pasūtītājs”:APP Latvijas Organiskās sintēzes institūtsReģ.Nr. 90002111653Aizkraukles ielā 21,Rīga , Latvija , LV-1006 Latvijas Organiskās sintēzes institūtaDirektors:Osvalds Pugovičs |

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds* | „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds* |

**Pielikums Nr. 3**

**Līgumam Nr.1 / OSI 2015/14 MI**

**Finanšu piedāvājumi**

|  |
| --- |
| „Pasūtītājs”:APP Latvijas Organiskās sintēzes institūtsReģ.Nr. 90002111653Aizkraukles ielā 21,Rīga , Latvija , LV-1006 Latvijas Organiskās sintēzes institūtaDirektors:Osvalds Pugovičs |

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds* | „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds* |

#

# IV nodaļa

# **FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI**

### 1. FORMA

**TehniskAIS un Finanšu PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma nosaukums: „Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija un šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2015. gadā”**

**ID Nr.: OSI 2015/14 MI**

1. **Vispārējs preču apraksts**
2. **Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts**

Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:

*<Iekļaut iesniedzamo dokumentu, tādu kā kvalitāti apliecinoši sertifikāti, drošības datu lapas, u.c. sarakstu>*

1. **Preču piegādes vieta**

Preces tiks piegādātas Aizkraukles ielā 21, Rīgā, LV-1006 un Rātsupītes ielā 1, Rīga, LV-1067, Latvija.

1. **Piedāvāto preču piegādes termiņš**

Preces tiks piegādātas šādā termiņā pēc pasūtījuma izdarīšanas *(tabulā jāieraksta dienu/nedēļu skaits katrai precei)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Preces nosaukums** | **Preces iepakojums** | **Kārtējās daļas piegādes termiņš****(no pasūtījuma brīža)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Piedāvato Preču nosaukumi un cenas**

Tabulā jāaizpilda visas kolonnas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Kods katalogā***(ja eksistē)* | **Preces nosaukums** | **Preces vienība** | **Preces vienības cena****EUR****bez PVN** |
|  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 1 L |  |
| 2. |  |  | 1 kg |  |
| 3. |  |  | 1 kg |  |

1. **Cita informācija**

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zīmoga vieta

Vārds, uzvārds un amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMA INFORMĀCIJAI PAR PRETENDENTU**

### 2. FORMA

Vispārēja informācija par pretendentu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Kompānijas nosaukums:** |  |
| **2.** | **Reģistrācijas numurs** |  |
| **3.** | **Adrese:** |  |
| **4.** | **Kontaktpersona:** |  |
| **5.** | **Telefons:** |  |
| **6.** | **Fax:** |  |
| **7.** | **E-pasts *(obligāti)*:** |  |
| **8.** | **Vispārējā interneta adrese:** |  |
| **9.** | **Reģistrācijas vieta:** |  |
| **10.** | **Reģistrācijas gads:** |  |
| **11.** | **Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):** |  |
| **12.** | **Finanšu rekvizīti:** |  |