## Koptame
APSTIPRINU
_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2015. gada _______. __________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas renovācija
Būves adrese adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
N.p.k. |  | Objekta izmaksas ( EUR)
Objekta nosaukums
1 | 2 | 3
1 | Noliktavas ēkas renovācija, Rīgā, Aizkraukles ielā 21, LV-1006. | 0
| KOPĀ | 0
| Pasūtītāja rezerve uz neparedzētiem darbiem, 5% | 0
| KOPĒJĀ LĪGUMCENA | 0

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas renovācija
Objekts: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Nr.p.k. | Kods tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas ( EUR ) | Tai skaitā |  |  | Darbaietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga ( EUR ) | materiāli ( EUR ) | mehānismi ( EUR )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | NR. 1-1 | Vispārējie celtniecības darbi
2 | NR. 1-2 | Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
3 | NR. 1-3 | Apkure
4 | NR. 1-4 | Ventilācija
5 | NR. 1-5 | Iekšējā elektroapgāde
6 | NR. 1-6 | Iekšējā ugunsdzesības signalizācija
7 | NR. 1-7 | Ārējā kanalizācija un ūdensvads
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (5%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
| Peļņa (3 %) |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) |  |  | 0
| Kopējās izmaksas |  | 0

## 1-1Celtn
Darbu apjomu saraksts NR.1-1
Vispārējie celtniecības darbi
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. Vispārējie celtniecības darbi
1 |  | Sienu demontāža | m3 | 9.4
2 |  | Iekraut un aiztransportēt būvgružus un lieko grunti uz izgāztuvi ( nesblīvētā, irdenā stāvoklī ) | m3 | 14
Kopā:
Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
Pagaidu ēkas un būves
3 |  | Sadzīves telpu ierīkošana darbiniekiem 2,5x6x2,35m m konteinera tipa ( 1 modulis uz 6 cilv. max daudzums -36 cilv.) | gb. | 1
4 |  | Telpu ierīkošana darbu vadītājam 2,5x6x2,35m m konteinera tipa | gb. | 1
5 |  | Noliktavas konteinera tipa 2,5x3x2,35m ierīkošana | gb. | 1
6 |  | Biotualešu uzstādīšana un tālākā apkalpošana | gb. | 1
7 |  | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana un patēriņš, (t. sk.apgaismojuma elektrokabelis-80m,spēka elektrokabelis-20m , prožektori-2gb, balsti-2b, sadales skapis-1gb, elektroenerģijas patēriņa izmaksas) | kpl. | 1
8 |  | Pagaidu mobīlā teritorijas sietveida nožogojuma 3,5x2,0(h)m ierīkošana | m | 40
9 |  | Pagaidu vārtu ierīkošana, b=3,5 m | gb. | 1
10 |  | Ugunsdrošības paneļu, aprīkoto ar speciāliem instrumentiem, kasti ar smilts, ugunsdzēšamo aparātu (3 gab. panelī), uzstādīšana | gb. | 1
11 |  | Izkārtnes ar objekta nosaukumu un pamatdatiem uzstādīšana (būvtāfele) | gb. | 1
12 |  | Brīdinājuma plakātu uzstādīšana | gb. | 1
13 |  | Pagaidu ūdensvada un kanlizācijas lietošanas izdevumi.Pagaidu skaitītāju uzstādīšana | kpl. | 1
Kopā:
Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi
Dzelzsbetona grīdas
14 |  | Monolītu dzelzsbetona grīdu betonēšana biezumā d=150mm | m3 | 48.5
15 |  | Transportbetons C25/30 ar metāla fibru (30kg/m3) | m3 | 52
16 |  | betona sūknēšana | h | 8
17 |  | betona vibrators | h | 12
18 |  | Temperatūras šuves iefrēzēšana betona grīdās un aizpildīšana ar šuvju mastiku | m | 194
Kopā:
Akmens,ķieģeļu, bloku sienu mūrēšana.Karkasa sienas
19 |  | Sienu, starpsienu mūrēšana no keramzītblokiem | m3 | 62.3
20 |  | keramzītbloki 3MPa 150x185x490 mm | m3 | 53.781
21 |  | keramzītbloki 3MPa 300x185x490 mm | m3 | 11.6235
22 |  | Fibo metāla stiegras Æ 4mm | m | 112.14
23 |  | mūrjava M100 | m3 | 11.214
24 |  | Pārsedžu ierīkošana | gb. | 14
25 |  | keramzītbetona pārsedzes 2090x150x185(h)mm | gb. | 14
26 |  | keramzītbetona pārsedzes 1490x150x185(h)mm | gb. | 5
27 |  | cementa java M100 | m3 | 0.2
28 |  | Metāla statņu starpsienas b=100mm montāža apšūtu ar riģipsi 12,5mm divās kārtās no abām pusēm un minerālvates starpizolāciju b=50 mm | m2 | 16.15
29 |  | UW-Profils 50 x 50 x 06 | m | 15.827
30 |  | CW-Profils 50 x 50 x 06 | m | 51.68
31 |  | durvju stiprināma profils UA-P | m | 20
32 |  | amortizējošā lenta 95 mm 30 m | m | 24.225
33 |  | Dībelis K 6/35 | gb. | 12.274
34 |  | mitrumizturīgās GKBI ģipškartona plāksnes 12,5 mm | m2 | 71.06
35 |  | Paroc eXtra 50 mm 610x1220 mm | m2 | 16.9575
36 |  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | gb. | 274.55
37 |  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm | gb. | 549.1
38 |  | nodalošā lenta pašlīmējošā 66m | m | 17.765
39 |  | stūru aizsargšina ģipškartonam | m | 9.69
40 |  | alum. stūru aizsarglenta 52 mm | m | 4.0375
41 |  | sietiņlenta | m | 35.53
42 |  | Fugenfueller špaktele | kg | 9.69
43 |  | Metāla statņu starpsienas b=150mm montāža apšūtu ar riģipsi 12,5mm divās kārtās no abām pusēm un minerālvates starpizolāciju b=100 mm | m2 | 44.3
44 |  | UW-Profils 100 x 50 x 06 | m | 43.414
45 |  | CW-Profils 100 x 50 x 06 | m | 141.76
46 |  | amortizējošā lenta 50 mm 30 m | m | 66.45
47 |  | Dībelis K 6/35 | gb. | 33.668
48 |  | GKB ģipškartona plāksnes 12,5 mm | m2 | 194.92
49 |  | Paroc eXtra 100 mm 610x1220 mm | m2 | 46.515
50 |  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | gb. | 753.1
51 |  | skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm | gb. | 1506.2
52 |  | nodalošā lenta pašlīmējošā 66m | m | 48.73
53 |  | stūru aizsargšina ģipškartonam | m | 26.58
54 |  | alum. stūru aizsarglenta 52 mm | m | 11.075
55 |  | sietiņlenta | m | 97.46
56 |  | Fugenfueller špaktele | kg | 26.58
Kopā:
Namdaru darbi
Durvis
57 |  | Metāla durvju bloku D-1 1500x2200(h)mm ierīkošana.Veramas metāla iekšdurvis bez sliekšņa.Durvis ar ugunsnoturību Ei-30.Durvis aprīkotas ar noblīvētām piedurlīstēm. Durvju rāmis un klēdes metāla.pašaizvēršanās mehānismu.Durvis krāsotas ar poliuretāna divkomponentu krāsu. Durvju furnitūra - Abloy vai ekvivalenta. | gb. | 14
58 |  | Metāla durvju bloku D-2 1000x2200(h)mm ierīkošana.Veramas metāla iekšdurvis . Durvju furnitūra - Abloy vai ekvivalenta. | gb. | 4
59 |  | Iekšējo koka durvju bloku DE-3 800x2100mm ierīkošana. Durvis izgatavotas no koka rāmja, pildīta ar priedes latiņām un no abām pusēm aplīmēta ar 6mm biezu MDF plāksni, krāsotas ar poliuretāna divkomponentu krāsu.Durvju rāmis un klēdes koka. 4. Durvju konstrukcijai jānodrošina skaņas izolācija 30dB.Durvju furnitūra - Abloy vai ekvivalenta. | gb. | 3
60 |  | Montāžas putas 750 ml ( PENOSIL Premium Gunfoam ) | gb. | 20
60 |  | Koka kleidu ierīkošana durvīm | m | 30
61 |  | Nerūsējošā tērauda atduru ierīkošana vienviru un divviru durvīm | kpl. | 21
Kopā:
Iekšējie apdares darbi
Sienas:
62 |  | Apmetuma izveide iekšsienām ar vidējo biezumu d~15mm | m2 | 24
63 |  | Sienas virsmas gruntēšana un vienlaidus špaktelēšana | m2 | 38
64 |  | špaktele | kg | 83.6
65 |  | grunts | kg | 6
66 |  | Sienas virsmas gruntēšana un krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu | m2 | 794.8
67 |  | Vivacolor Vivaplast 12 | kg | 190
68 |  | Vivacolor Vivaplast 20 | kg | 10
69 |  | grunts Vivacolor primer | kg | 120
70 |  | Flīžu ierīkošana sienām | m2 | 18.3
71 |  | keramikas flīzes 200x200 mm | m2 | 19.215
72 |  | flīžu līme | kg | 91.5
73 |  | grunts | kg | 3
74 |  | šuvju aizpildītājs | kg | 10
75 |  | krustiņi | paka | 1
Grīdas:
76 |  | Flīžu ierīkošana grīdām | m2 | 5.32
77 |  | malta granīta masas flīzes 300x300 mm | m2 | 6
78 |  | flīžu līme | kg | 26.6
79 |  | grunts grīdām | kg | 1
80 |  | šuvju aizpildītājs | kg | 3
81 |  | Flīžu grīdlīstes ierīkošana | m | 14
82 |  | Grīdas pacēluma ierīkošana sanmezglā | m2 | 5.32
83 |  | OSB-3 plātnes d=22mm | m2 | 6
84 |  | putuplsts EPS d=50mm | m2 | 6
85 |  | antiseptizētas koka brusas 50x50mm | m3 | 0.15
86 |  | Stiprinājumi,dībeļi,skrūves,hermētiķi,profesionālās putas u.c paligmateriāli | kpl. | 1
Griesti:
87 |  | Iekārto griestu ierīkošana no ģipškartona plātnēm | m2 | 298.02
88 |  | GKB mitrumizturīgās ģipškartona plāksnes 12,5 mm | m2 | 6
89 |  | GKB ģipškartona plāksnes 12,5 mm | m2 | 200
90 |  | Knauf RED 15 ģipškartona plāksnes 15 mm | m2 | 115
91 |  | Knauf RED 18 ģipškartona plāksnes 18 mm | m2 | 115
92 |  | Paroc akmensvate eXtra d=60mm | m2 | 315
93 |  | Uniflott 25 kg-maiss | kg | 107.2872
94 |  | CD-Profils 60 x 27 x 06 1190 mm | m | 901.2125
95 |  | CD-Profils 60 x 27 x 06 4000 mm | m | 1144.3968
96 |  | UD-Profils 28 x 27 x 06 3000 mm | m | 143.0496
97 |  | Stieple ar cilpu 1550 mm = 100 gb./Paka | gb. | 780
98 |  | Dībelis K 6/35 = 100 gb./Paka | gb. | 780
99 |  | ātrā enkuriekare ar fiksatoru= 100 gb/paka | gb. | 780
100 |  | CD-Profilu savienotājs 60 x 27 = 100 gb./Paka | gb. | 171
101 |  | Krustveida savienotājs CD-Profilam 60 x 27 =50 gb./paka | gb. | 780
102 |  | Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 143.0496
103 |  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 = 1000 gb./Paka | gb. | 8225.352
104 |  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 = 1000 gb./Paka | gb. | 2993.496
105 |  | Griestu nagla BZN 6-5 =100gb/paka | gb. | 250.3368
106 |  | U veida metāla profila Lipped omega SFS5484-TH01-100x1.5x12000 S320GD+Z275MA ierīkošana | m | 450
107 |  | metāla profils Lipped omega SFS5484-TH01-100x1.5x12000 S320GD+Z275MA ierīkošana | m | 470
108 |  | enkura uzgrieznisU M10 L=300, kl.5.6, DIN 975 t.sk. uzgriežņi M10, saplākšņi M10 | kpl. | 350
109 |  | Griestu virsmas gruntēšana un vienlaidus špaktelēšana | m2 | 298.02
110 |  | špaktele | kg | 390
111 |  | grunts | kg | 38
112 |  | Griestu virsmas gruntēšana un krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu | m2 | 298.02
113 |  | Vivacolor Vivaplast 12 | kg | 73
114 |  | Vivacolor Vivaplast 20 | kg | 2
115 |  | grunts Vivacolor primer | kg | 45
Kopā:
Izolācijas darbi
Hidroizolācija
116 |  | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana grīdām 2 kārtas šķidrā polimerizācija (UZIN CODEX H600 vai ekvivalents) | m2 | 6.2
117 |  | Hidroizolācijas ierīkošana flīzētām sienām ( piem. Saskaņa ar ''Mira'' tehnoloģiju vai ekvivalents). Izolācijas stūra blīvlentu ierīkošana. | m2 | 18.3
Kopā:
Sastatņu un mehānismu īre
118 |  | Sastatņu īre, montāža un demontāža | m2 | 260
Kopā:
Kopā
|  | Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Kopā

## 1-2UK
Darbu apjomu saraksts NR.1-2
Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ūdensvads Ū1
1 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 15 PN10 ierīkošana | m | 25
2 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 20 PN10 ierīkošana | m | 13
3 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 25 PN10 ierīkošana | m | 9
4 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 32 PN10 ierīkošana | m | 35
5 |  | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C Æ 15 | m | 25
6 |  | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C Æ 20 | m | 13
7 |  | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C Æ 25 | m | 9
8 |  | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm λ=0.034W/m°C Æ 32 | m | 35
9 |  | Lodveida krāna Æ 15 ierīkošana | gb. | 6
10 |  | Lodveida krāna Æ 20 ierīkošana | gb. | 2
11 |  | Lodveida krāna Æ 25 ierīkošana | gb. | 1
12 |  | Lodveida krāna Æ 32 ierīkošana | gb. | 2
13 |  | Pretvārsta Æ 25 ierīkošana | gb. | 1
14 |  | Jaucējkrāna roku mazgātnei Ravak Suzan X070001 ierīkošana | gb. | 6
15 |  | Dušas jaucējkrāna Hansgrohe Focus E2 jaucējkrānu komplekts 31933000 ierīkošana | gb. | 1
16 |  | Čaulas Æ 65 ierīkošana | gb. | 1
17 |  | Cauruļu stiprinājumi,dībeļi,ugunsdroši blīvējumi,hermētiķi,profesionālās ugunsdrošās putas paligmateriāli | kpl. | 1
18 |  | Cauruļu veidgabali | kpl. | 1
Kopā:
Karstais un cirkulācijas ūdens S3;S4
19 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 15 PN10 ierīkošana | m | 55
20 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 20 PN10 ierīkošana | m | 45
21 |  | Ūdensvada no plastmasas daudzslāņu caurulēm Æ 25 PN10 ierīkošana | m | 10
22 |  | Akmens vates čaulu siltumizolācija δ=30mm; λ=0.034W/m°C Æ 15 | m | 55
23 |  | Akmens vates čaulu siltumizolācija δ=30mm; λ=0.034W/m°C Æ 20 | m | 45
24 |  | Akmens vates čaulu siltumizolācija δ=30mm; λ=0.034W/m°C Æ 25 | m | 10
25 |  | Lodveida krāna Æ 15 ierīkošana | gb. | 5
26 |  | Lodveida krāna Æ 20 ierīkošana | gb. | 3
27 |  | Lodveida krāna Æ 25 ierīkošana | gb. | 1
28 |  | Balansējošā ventiļa Æ 15 ierīkošana | gb. | 2
29 |  | Balansējošā ventiļa Æ 20 ierīkošana | gb. | 1
30 |  | Cauruļu stiprinājumi,dībeļi,ugunsdroši blīvējumi,hermētiķi,profesionālās ugunsdrošās putas paligmateriāli | kpl. | 1
31 |  | Cauruļu veidgabali | kpl. | 1
Kopā:
Kanalizācija K1
32 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules Æ 50 | m | 13
33 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules Æ 110 | m | 58
34 |  | Paroc akmens vates čaulu PSALCT 114-60 ar armētu alumīnija follijas pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu ierīkošana cauruļvadiem Æ 110 mm, skaņas izolācija (vai ekvivalents) | m | 7
35 |  | Plastmasas pagrieziens 45° Æ 50 | gb. | 19
36 |  | Plastmasas pagrieziens 45° Æ 110 | gb. | 18
37 |  | Plastmasas pagrieziens 90° Æ 50 | gb. | 6
38 |  | Plastmasas trejgabals 45° Dn110x50 | gb. | 7
39 |  | Plastmasas trejgabals 45° Dn110 | gb. | 7
40 |  | KOLO WC kompaktpods SOLO TOP, ar c.vāku, izplūde grīdā, DUO mehānisms (vai ekvivalents) ierīkošana | kpl. | 1
41 |  | CERSANIT keramiskā izlietne PRESIDENT 55 cm ar sifonu un izlietnes kāju (vai ekvivalents ) ierīkošana | kpl. | 6
42 |  | DUSCHY dušas kabīne 982-00, dziļais paliktnis 900x900x2000 (t.sk. kompl. sifons vai ekvivalents) ierīkošana | kpl. | 1
43 |  | WC līkums Dn110 | gb. | 1
44 |  | Plastmasas revīzija ar vāku Æ 110 | gb | 2
45 |  | Ugunsdrpšās manžetes Æ 110 ierīkošana | gb. | 1
46 |  | Plastmasas pāreja Æ 110/50 | gb. | 1
47 |  | Trapa Æ 110 ierīkošana | gb. | 2
48 |  | Uzmavas noslēgtapas Æ 110 ierīkošana | gb. | 3
49 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules Æ 25 ierīkošana | m | 5
50 |  | Plastmasas kanalizācijas pagrieziens 90° Æ 25 ierīkošana | gb. | 1
51 |  | Plastmasas pāreja Æ 50/25 | gb. | 5
52 |  | Sifons ar mehānisko lodveida noslēgu Æ 50 ierīkošana | kpl. | 1
53 |  | Čaula Æ 200 | gb. | 1
54 |  | Krājrezervuāra 1m3 ierīkošana | gb. | 1
55 |  | Cauruļu stiprinājumi,dībeļi,ugunsdroši,blīvējumi,hermētiķi, profesionālās ugunsdrošās putas paligmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
56 |  | Kanalizācijas un ūdensvada sistēmu pārbaude un to parametru mērījumi | kpl. | 1
57 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā:
Kopā
|  | Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā

## 1-3apkure
Darbu apjomu saraksts NR.1-3
Apkure
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. Iekšējie specializētie darbi
| 17-00000 | Apkure
Apkures sistēma
1 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/070 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 3 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 4
2 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 10 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
3 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 12 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 2
4 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 13 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
5 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 15 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 7
6 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 16 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 4
7 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 17 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
8 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 18 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 4
9 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 21 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
10 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 22 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
11 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 23 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
12 |  | Čuguna radiatora KALOR 500/110 (komplektā ar atgaisotāju un sienu stiptinājumu): 24 sekciju ierīkošana (''KOLOR vai ekvivalents) | kpl. | 1
Komplektā :
13 |  | CR RAD./KALOR/ STIPRINĀJUMI | gb | 112
14 |  | CR RAD.NIPELIS 5/4" | gb | 54
15 |  | CR RAD.NIPEĻA BLĪVE 5/4" | gb | 166
16 |  | CR RAD.ROSETE 11/4" X 1/2 | gb | 112
17 |  | FF 508041 ATGAISOTĀJS HYGROSKOPIC AIRVENT 1/2 | gb | 28
18 |  | Termoregulatora RA-N-15 ar termostatu, Æ 15mm uzstādīšana | gb. | 16
19 |  | Lenķveida regulators ar termostatu, Æ 15mm RA-N UK-15 uzstādīšana | gb. | 22
20 |  | Radiatora saskrūves atpakaļgaitas RLV-15 Æ15mm ierīkošana | gb. | 28
21 |  | Lodveida vārsta ∅20mm ierīkošana | gb. | 4
22 |  | Atgaisotāja ierīkošana | gb. | 4
23 |  | Vara caurule: Æ 15x1,0 ierīkošana | m | 70
24 |  | Vara caurule: Æ 18x1,0 ierīkošana | m | 25
25 |  | Vara caurule: Æ 22 x1,0 ierīkošana | m | 110
26 |  | Vara caurule: Æ 28 x1,2 ierīkošana | m | 110
27 |  | Vara caurule: Æ 35x1,5 ierīkošana | m | 50
28 |  | Elektrometināta tērauda caurule, Æ 125 ierīkošana | m | 4
29 |  | Siltumizolācija, l=1,2m ProS100-22-40 , δ=40 mm: Æ 22 x1,0 ierīkošana (Paroc vai ekvivalents) | m | 72
30 |  | Siltumizolācija, l=1,2m ProS100-28-40 , δ=40 mm: Æ 28 x1,2 ierīkošana (Paroc vai ekvivalents) | m | 50.4
31 |  | Siltumizolācija, l=1,2m ProS100-35-40 δ=40 mm: Æ 35x1,5 ierīkošana (Paroc vai ekvivalents) | m | 25.2
32 |  | Pārklāja PVC virs minerālvates ierīkosana (vai ekvivalents) | m2 | 50
33 |  | Antikorozijas pārklājuma ierīkošana tērauda apkures cauruļvadiem, to gruntēšana un krāsošana (alkīda Vivacolor Radiator krāsa -0,5kg un grunts primer -0,4kg vai ekvivalents ) | m² | 2.1
34 |  | Stiprinājumi | kg | 80
35 |  | Ugunsdroša masa CP636 (maiss 20kg Hilti) | gb | 1
36 |  | Fasondaļu komplekts | kpl. | 1
37 |  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
Kopā:
Kaloriferu siltumapgāde.
38 |  | P1 Šuntēšanas iekārta kopā ar ventiekārtu SUMX 4 ierīkošana ( vai ekvivalents), komplektā ar: | kpl. | 1
39 |  | - cirkulācijas sūknis UPS 25-60 | gb | 1
40 |  | - trīsvirzienu vārsts VRG131 20-4,0 | gb | 1
41 |  | Atgaisotājs ventilis TACO | gb | 1
42 |  | Lodveida vārsts, Æ 32 | gb | 2
43 |  | P2 Šuntēšanas iekārta kopā ar ventiekārtu SUMX 1,6 ierīkošana ( vai ekvivalents), komplektā ar: | kpl. | 1
44 |  | - cirkulācijas sūknis UPS 25-40 | gb | 1
45 |  | - trīsvirzienu vārsts VRG131 20-4,0 | gb | 1
46 |  | Atgaisotājs ventilis TACO | gb | 1
47 |  | Lodveida vārsts, Æ 25 | gb | 2
48 |  | Vara caurule: Æ 28 x1,2 ierīkošana | m | 15
49 |  | Vara caurule: Æ 35x1,5 ierīkošana | m | 80
50 |  | Vara caurule Æ 42x1.5 ierīkošana | m | 7
51 |  | Elektrometināta tērauda caurule, Æ 125 ierīkošana | m | 2
52 |  | Siltumizolācija, l=1,2m ProS100-28-40 , δ=40 mm: Æ 28 x1,2 ierīkošana (Paroc vai ekvivalents) | m | 15.6
53 |  | Siltumizolācija, l=1,2m ProS100-35-40 δ=40 mm: Æ 35x1,5 ierīkošana (Paroc vai ekvivalents) | m | 80.4
54 |  | Siltumizolācija, l=1,2m ProS100-42-40 δ=40 mm: Æ 42x1,5 ierīkošana (Paroc vai ekvivalents) | m | 7.2
55 |  | Pārklāja PVC virs minerālvates ierīkosana (vai ekvivalents) | m2 | 40
56 |  | Antikorozijas pārklājuma ierīkošana tērauda apkures cauruļvadiem, to gruntēšana un krāsošana (alkīda Vivacolor Radiator krāsa -0,4kg un grunts primer -0,3kg vai ekvivalents ) | m² | 1.2
57 |  | Stiprinājumi | kg | 25
58 |  | Ugunsdroša masa CP636 (maiss 20kg Hilti) | gb | 1
59 |  | Fasondaļu komplekts | kpl. | 1
|  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
Kopā:
Celtniecības darbi
60 |  | Caurumu izkalšana un to aizdare,krāsošana. | c/h | 16
Kopā:
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
61 |  | Apkures sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
62 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā:
Kopā
|  | Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 3%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-4ventilacija
Darbu apjomu saraksts NR.1-4
Ventilācija
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. Iekšējie specializētie darbi
Ventilācija
Ventilācija P1
1 |  | P1 Pieplūdes iekārtas ierīkošana,(Remak vai ekvivalents) komplektā: | kpl. | 1
2 |  | - ieņemšanas vārsts LKS 60-35/230 | gb. | 1
3 |  | - filtra kārba ar filtru, G3 KFD 60-35+KF3 | kpl. | 1
4 |  | - ūdens kalorifers, Q=31,9 kW VO 60-35/2R | kpl. | 1
5 |  | ar sajaukšanas mezglu SUMX 4,0 | kpl. | 1
6 |  | - lokanais ieliktnis DV 60-35 | gb. | 2
7 |  | - kanāla radiālais ventilators L=2940 m3/h, H=540 Pa ar elektrodzinēju, 2.464 kW, 1440 min -1 RP 60-35/31-4D | kpl. | 1
8 |  | - trokšņu slāpētājs, l=1,0 m TKU 60-35 | gb. | 1
9 |  | - automātiskais vadības bloks VCS-D-VO | kpl. | 1
10 |  | - termodevējs NS 120: | gb. | 2
11 |  | - termodevējs NS 130 R: | gb. | 1
12 |  | - ātruma regulators TRN 7D | gb. | 1
13 |  | - filtra spiediena devējs P33 N | gb. | 1
14 |  | - ventilis TACO | gb. | 2
15 |  | Ārā režģa ar rāmi USS-800x500;CO-RAL 9006 ierīkošana | kpl. | 1
Ventilācija PN2
16 |  | P2 Pieplūdes un nosūces iekārtas ierīkošana, (Remak vai ekvivalents) komplektā: | kpl. | 1
17 |  | āra režģis ar rāmi PZ 60-35 | gb. | 1
18 |  | ieņemšanas vārsts LKS 60-35/230 | gb. | 1
19 |  | filtra kārba ar filtru, G3 KFD 60-35+KF3 | kpl. | 1
20 |  | paneļu siltuma utilizators HRV 60-35 | gb. | 1
21 |  | vasaras kasete LV 60-35 | gb. | 1
22 |  | siltuma utilizatora pāreja OBL 60-35/45 | gb. | 4
23 |  | ūdens kalorifers, Q=10,7kW VO 60-35/2R | gb. | 1
24 |  | ar sajaukšanas mezglu SUMX 1,6 | kpl. | 1
25 |  | lokanais ieliktnis DV 60-35 | gb. | 2
26 |  | kanāla radiālais ventilators L=1800 m3/h, H=614 Pa ar elektrodzinēju 2.464 kW, 1440 min -1, RP 60-30/31-4D | kpl. | 1
27 |  | - trokšņu slāpētājs, l=1,0 m TKU 60-35 | gb. | 1
28 |  | - automātiskais vadības bloks VCS-D-VO | kpl. | 1
29 |  | - termodevējs NS 120: | gb. | 2
30 |  | - termodevējs NS 130 R: | gb. | 1
31 |  | - ātruma regulators TRN 7D | gb. | 1
32 |  | - filtra spiediena devējs P33 N | gb. | 1
33 |  | - ventilis TACO | gb. | 2
34 |  | N2 kanāla radiālais ventilatora L=1580 m3/h, H=614 Pa ar elektrodzinēju 2.464 kW, 1440 min -1 RP 60-35/31-4D ierīkošana | kpl. | 1
35 |  | - lokanais ieliktnis DV 60-35 | kpl. | 2
36 |  | - filtra kārba ar filtru g3 KFD 60-30+KF3 | kpl. | 1
37 |  | - trokšņu slāpētājs, l=1,0 m TKU 60-35 | gb. | 2
38 |  | - ātruma regulators TRN 4D | gb. | 1
39 |  | - filtra spiediena devējs P33 N | gb. | 1
40 |  | - ieņemšanas vārsts LKS 60-35/230 | gb. | 1
41 |  | Ārā režģa ar rāmi USS-800x500;CO-RAL 9006 ierīkošana | kpl. | 1
Ventilācija N1;N3
42 |  | Jumta ventilatora DVEX 400D4, 970/1220 m3/h, H=360/340 Pa ar elektrodzinēju 0.39 kW, 1350 min-1 (Systemair vai ekvivalents),ierīkošana komplektā: | kpl. | 2
43 |  | jumta trokšņu slāpētājs SSD 355/400 | gb. | 2
44 |  | pāreja ASK 355/500 | gb. | 2
45 |  | savienojuma atloks ASF 355/500 | gb. | 2
46 |  | pretvārsts VKS-EX 355-400 | gb. | 2
47 |  | lokanais ieliktnis ASS-EX 355/500 | gb. | 2
48 |  | regulatorsRTRD 2 | gb. | 2
49 |  | motora aizsardzība U-EK230E EX | gb. | 2
Ventilācija N4
50 |  | Jumta ventilatora DVEX 355D4,480 m3/h, H=330Pa ar elektrodzinēju 0.26 kW, 1340 min-1 (Systemair vai ekvivalents) ierīkošana , komplektā: | kpl. | 1
51 |  | - jumta trokšņu slāpētājs SSD 355/400 | gb. | 1
52 |  | - savienojuma atloks ASF 355/500 | gb. | 1
53 |  | - pāreja ASK 355/500 | gb. | 1
54 |  | - pretvārsts VKS-EX 355-500 | gb. | 1
55 |  | - lokanais ieliktnis ASS-EX 355/500 | gb. | 1
56 |  | - regulatorsRTRD 2 | gb. | 1
57 |  | - motora aizsardzība U-EK230E EX | gb. | 1
Ventilācija N5
58 |  | Jumta ventilatora DVEX 400D4, 970/1220 m3/h, H=360/340 Pa ar elektrodzinēju 0.39 kW, 1350 min-1 (Systemair vai ekvivalents) ierīkošana , komplektā: | kpl. | 1
59 |  | - jumta trokšņu slāpētājs SSD 355/400 | gb. | 1
60 |  | - pāreja ASK 355/500 | gb. | 1
61 |  | - savienojuma atloks ASF 355/500 | gb. | 1
62 |  | - pretvārsts VKS-EX 355-400 | gb. | 1
63 |  | - lokanais ieliktnis ASS-EX 355/500 | gb. | 1
64 |  | - regulatorsRTRD 2 | gb. | 1
65 |  | - motora aizsardzība U-EK230E EX | gb. | 1
Ventilācija N6
66 |  | Jumta ventilatorsa 150 m3/h, H=280 Pa TFSK 160 (Systemair vai ekvivalents) ierīkošana , komplektā: | kpl. | 1
67 |  | - jumta trokšņu slāpētājs SSD 310/311 | gb. | 1
68 |  | - pāreja ASK 310/311 | gb. | 1
69 |  | - pretvārsts RSK 125 | gb. | 1
70 |  | - regulators RE 1,5 | gb. | 1
Ventilācija N7
71 |  | Aksiālā ventilators ar elektrodzinēju 0.008kW, 2400 min-1, komplektā ar elektroniskā taimeru un higrostatu SILENT-100 RHZ ierīkošana (“Soler & Palau” vai ekvivalents) | kpl. | 1
Ventilācija N8
72 |  | Jumta ventilators, 650 m3/h, H=260 Pa ar elektrodzinēju 0.39 kW, 1350 min-1 DVC 315-S (Systemair vai ekvivalents) ierīkošana , komplektā: | kpl. | 1
73 |  | - jumta trokšņu slāpētājs SSD 310/311 | gb. | 1
74 |  | - pāreja ASK 310/311 | gb. | 1
75 |  | savienojuma atloks TDADV 310/311 | gb. | 1
76 |  | - pretvārsts VKS 310/311 | gb. | 1
77 |  | - regulators MTP10 | gb. | 1
78 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-100, CO=W;PL=TRI/S-100-100 ierīkošana | kpl. | 2
79 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-125, CO=W;PL=TRI/S-125-125 ierīkošana | kpl. | 4
80 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-160, CO=W;PL=TRI/S-125-160 ierīkošana | kpl. | 3
81 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-160, CO=W;PL=TRI/S-160-160 ierīkošana | kpl. | 2
82 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-200, CO=W;PL=TRI/S-160-200 ierīkošana | kpl. | 2
83 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-315, CO=W;PL=TRI/S-250-315 ierīkošana | kpl. | 4
84 |  | Pieplūdes difuzora ar izplešanās kameru, AC=MSM,IN,PP THL-315, CO=W;PL=TRI/S-315-315 ierīkošana | kpl. | 1
85 |  | Pieplūdes un nosūces reste komplektā ar rāmi un reguletājvārstu: 200x100 AWU-200-100; AC=ÖD,IF ierīkošana | kpl. | 1
86 |  | Nosūces difuzora ar rāmi Balance-E-100+RFU100 ierīkošana | kpl. | 2
87 |  | Nosūces difuzora ar rāmi Balance-E-125+RFU125 ierīkošana | kpl. | 2
88 |  | Nosūces difuzora TCM-125; FI=PN ierīkošana | kpl. | 2
89 |  | Nosūces difuzora TCM-160; FI=PN ierīkošana | kpl. | 2
90 |  | Nosūces difuzora TCM-200; FI=PN ierīkošana | kpl. | 5
91 |  | Nosūces difuzora TCM-250; FI=PN ierīkošana | kpl. | 4
92 |  | Pārteces restes: izm. 200x100 TVC-200-100 ierīkošana | kpl. | 3
93 |  | Reguletājvārsta PRA 100 Æ100 ierīkošana | gb. | 5
94 |  | Reguletājvārsta PRA 100 Æ125 ierīkošana | gb. | 12
95 |  | Reguletājvārsta PRA 160 Æ160 ierīkošana | gb. | 10
96 |  | Reguletājvārsta PRA 200 Æ 2 00 ierīkošana | gb. | 8
97 |  | Reguletājvārsta PRA 315 Æ 315 ierīkošana | gb. | 8
98 |  | Reguletājvārsta PRA 400 Æ 400 ierīkošana | gb. | 2
99 |  | Kombinēt. nosūces vārsts kopā ar rāmi un ugunsdrošu aizbīdņi FDV-100; FU=72; AC=OF ierīkošana | gb. | 1
100 |  | Ugunsdrošības vārsta, EI 60; FU=72; RE=MA;MA=CS; RS=NA: Æ 100 FDI/C100 ierīkošana | kpl. | 2
101 |  | Ugunsdrošības vārsta, EI 60; FU=72; RE=MA;MA=CS; RS=NA: Æ 200 FDI/C-200 ierīkošana | kpl. | 2
102 |  | Ugunsdrošības vārsta, EI 60; FU=72; RE=MA;MA=CS; RS=NA: Æ 250 FDI/C-250 ierīkošana | kpl. | 7
103 |  | Ugunsdrošības vārsta, EI 60; FU=72; RE=MA;MA=CS; RS=NA: Æ 315 FDI/C-315 ierīkošana | kpl. | 7
104 |  | Pretvārsta RSK100 ierīkošana | kpl. | 1
105 |  | Āra režģa ar rāmi: MA=AS; FI=PN;USS-500x300 ierīkošana | kpl. | 1
106 |  | Droseļvārsts ar roku vadības, CT=NA; SF=L1;MA=CS; MD=N; BM=ST; MO=MA UTT/R-500x300 ierīkošana | kpl. | 1
107 |  | Jumtiņa, izm.600x350 ierīkošana | gb. | 1
108 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,5 mm, ∅100mm ierīkošana | m | 25
109 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,5 mm ∅125mm ierīkošana | m | 35
110 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,5 mm ∅160mm ierīkošana | m | 40
111 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm ∅200mm ierīkošana | m | 30
112 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm ∅250mm ierīkošana | m | 50
113 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm ∅280mm ierīkošana | m | 2
114 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm ∅315mm ierīkošana | m | 25
115 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm ∅400mm ierīkošana | m | 1
116 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm 100x150mm ierīkošana | m | 1
117 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm 600x350mm ierīkošana | m | 15
118 |  | Gaisa vada no plānlokšņu cinkotā tērauda d=0,7 mm 800x500mm ierīkošana | m | 1
119 |  | Paroc akmens vates izolācija sParoc Wired Mat 80 :d=50 mm ierīkošana | m2 | 90
120 |  | Paroc akmens vates izolācija sParoc Wired Mat 80 :d=60 mm ierīkošana | m2 | 10
121 |  | Paroc akmens vates izolācija sParoc Wired Mat 80 :d=100 mm ierīkošana | m2 | 20
122 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=2,5m ∅100 | kpl. | 10
123 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=2,5m ∅125 | kpl. | 14
124 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=2,5m ∅160 | kpl. | 16
125 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m ∅200 | kpl. | 7
126 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m ∅250 | kpl. | 17
127 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m ∅280 | kpl. | 1
128 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m ∅315 | kpl. | 9
129 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m ∅400 | kpl. | 1
130 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m 100x150 | kpl. | 1
131 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m 600x350 | kpl. | 5
132 |  | Gaisa vadu stiprinājumi (uz 1,0 m gaisa vada), komplektā:apskava;stienis, h ~ 1,0 m ,l=3,0m 800x500 | kpl. | 1
133 |  | Stiprinājumi | kg | 80
134 |  | Fasondaļu komplekts, savienojošā armatūra,stiprinājumi,ugunsdrošie blīvējumi,ugunsdrošas prof.celtn.putas,silikons,palīgmateriāli | kpl. | 1
135 |  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
Kopā:
Celtniecības darbi
136 |  | Caurumu izkalšana un to aizdare,krāsošana. | c/h | 24
Kopā:
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
137 |  | Ventilācijas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
138 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā:
Kopā
|  | Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā

## 1-5EL
Darbu apjomu saraksts NR.1-5
Iekšējā elektroapgāde
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. Iekšējie specializētie darbi
Iekšējie elektrotehniskie darbi
Sadalnes
1 |  | Spēka sadalne aizslēdzama virs apmetuma IP44; GS | kpl. | 1
2 |  | Aizsardzības automāts C160A; Iīssl=25kA; 3P montāžai es. GS | kpl. | 1
Gaismekļi (komplektā ar spuldzēm)
3 |  | Gaismeklis iebūvējams griestos 1x26W; IP20 ar stiklu apaļš WC | gb. | 3
7 |  | Gaismeklis 2x36W IP65; virs griestiem; ar stiklu | gb. | 18
8 |  | Gaismeklis 2x18W IP44; virs griestiem | gb. | 2
9 |  | Gaismeklis 1x11W IP44; virs spoguļa asimetrisks ar slēdzi | gb. | 4
10 |  | Gaismeklis 2x36W IP65; virs griestiem;HF ar stiklu EEx sprādzien. | gb. | 9
11 |  | Gaismeklis 2x36W IP65; virs griestiem; ar stiklu ar HF balastu | gb. | 9
12 |  | Gaismeklis 2x26W IP44; garderobē iebūvēts | gb. | 8
13 |  | Gaismeklis 2x36W IP65; virs griestiem; dimmējams ar HF balastu | gb. | 5
14 |  | Evakuācijas gaismeklis "Izeja" ar LED un akum. 1h | gb. | 4
Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
15 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm2 | m | 850
17 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm2 | m | 1200
18 |  | Kabelis ar vara dzīslām 5x2.5mm2 | m | 420
19 |  | Kabelis ar vara dzīslām 5x6mm2 | m | 240
20 |  | Kabelis ar vara dzīslām 5x16mm2 | m | 35
21 |  | Viendzīslu vads zemēšanai 1x16mm2 | m | 30
22 |  | Viendzīslu vads zemēšanai 1x35mm2 | m | 80
23 |  | Kabelis ar vara dzīslām 5x70mm2 (ar rakšanu) | m | 90
24 |  | PVH caurule ∅25mm | m | 400
25 |  | Kabeļplaukts cinkots B=400m kompl. ar stipr. Elementiem | m | 20
Rozetes un slēdži
26 |  | Slēdzis z.a. In=10A; 230V IP44 hermētisks | gb. | 13
28 |  | Pārslēdzis z.a. In=10A; 230V IP44 | gb. | 2
29 |  | Slēdzis grupu z.a. In=10A; 230V IP44 hermētisks | gb. | 4
30 |  | Slēdzis grupu v.a. In=10A; 230V IP44 hermētisks | gb. | 2
31 |  | Slēdzis 3P ar fiksāciju v.a. In=10A; 400V IP44 hermētisks | gb. | 5
32 |  | Dimmeris luminesc lampām 0-10V; z.a. | gb. | 1
33 |  | Sienas kontakts In=16A; 230V, IP44; z.a | gb. | 70
34 |  | Sienas kontakts z.a. 3P In=16A; 400V, IP44 | gb. | 14
35 |  | Sienas kontakts z.a. 3P In=16A; 400V, IP44 | gb. | 7
36 |  | Sienas kontakts In=16A; 230V, IP44, v.a | gb. | 29
37 |  | Sienas kontakts 3P In=16A; 400V, IP44; v.a | gb. | 7
38 |  | Sienas kontakts 3P In=32A; 400V, IP44 v.a | gb. | 4
39 |  | Sienas kontakts In=16A; 230V, IP44; z.a EEx sprādziendrošs | gb. | 8
Zibensaizsardzība,zemējums
40 |  | Horizontālais zemētājs plakandzelzs 30x3,5mm (ar rakšanu) | m | 145
42 |  | Zertikālais zemētājs apaļdzelzs stienis l=1,5m ∅16mm | gb. | 9
43 |  | Zemējuma spaiļu kārba 8 vietīga 1x35 vadu pievienošanai | gb. | 5
44 |  | Plakandzelzs montāžas elementi pa telpas perimetru | m | 80
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
45 |  | Elektrosistēmu, elektroinstalācijas,sadalņu pārbaude, ieregulēšana un to mērījumi | kpl. | 1
47 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā

## 1-6UAS
Darbu apjomu saraksts NR.1-6
Iekšējā ugunsdzesības signalizācija
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. Iekšējie specializētie darbi
Iekšējie elektrotehniskie darbi
Panelis
1 |  | Konvencionāls ugunsdrošības signalizācijas kontroles panelis | kpl, | 1
4 |  | Releju modulis MAG8P panelim | kpl, | 1
5 |  | Konfigurācijas programma | kpl, | 1
6 |  | Licenses atslēga | kpl, | 1
7 |  | Akumulātoru baterija 12V/17Ah | gab. | 2
Detektori
8 |  | Analogais siltuma izmaiņas detektors sprādzienbistāmai videi | gab. | 4
10 |  | Detektoru pamatne sprādzienbistāmai videi | gab. | 4
11 |  | Liesmas detektors | gab. | 1
12 |  | Liesmas detektoru pamatne | gab. | 1
13 |  | Zenera barjers detektoriem | gab. | 1
14 |  | Analogais dūmu detektors | gab. | 4
15 |  | Analogais termo detektors | gab. | 14
16 |  | Standarta detektoru pamatne | gab. | 18
17 |  | Analogais rokas darbības detektors ar pamatni | gab. | 2
18 |  | Adrešu sirēna ar strobu un pamatni | gab. | 5
19 |  | Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu un pamatni (āra izpildījuma) | gab. | 2
20 |  | Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
21 |  | Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 | m | 110
22 |  | Kabelis J-Y(st)Y | m | 315
23 |  | Kabelis (N) HXCH-FE 180/E90 | m | 30
24 |  | PVC instalācijas caurule | m | 350
25 |  | PVC caurule gofrēta | m | 50
26 |  | Ugunsdrošais pildījums | gab. | 1
27 |  | Dūmu detektoru testēšanas AEROSOLS 150ml | gab. | 1
28 |  | Detektoru marķēšanas lenta | gab. | 2
29 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
30 |  | Sistēmas programmēšana un pirmsekspluatācijas darbaspējas pārbaude | kpl. | 1
32 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Tiešās izmaksas kopā

## 1-7ArejaUKT
Darbu apjomu saraksts NR.1-7
Ārējā kanalizācija un ūdensvads
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Būves nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēka
Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Normas Nr. |  | Mērvienība | Daudzums
Darba nosaukums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. Ārejie inženiertīkli
Demontāžas darbi
1 |  | Ārējo tīklu demontāža | c/h | 16
2 |  | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | m3 | 2
Kopā:
Ārējais ūdensvads un kanalizācija
Kanalizācija K1
3 |  | Kanalizācijas no plastmasas kanalizācijas caurulēm PP T8 ∅160 ierīkošana | m | 27
4 |  | Plastmasas kanalizācijas aka ar peldošu ķeta vāku ∅400 mm , iebūves dziļums H=1500mm | kpl. | 1
5 |  | Aizsarguzmava ar smilts klājumu ∅160 mm | gb. | 1
6 |  | Pieslēgums pie esošas kanalizācijas, esošā atzara ∅200 mm | vieta | 1
7 |  | Stiprinājumi,ugunsdrošie blīvējumi,ugunsdrošas pildījumms mastika,silikons,skrūves, dībeļi, u.c.tml.palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
Zems darbi un izpilddokumentācija
8 |  | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,0m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 45
9 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 8
10 |  | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām. | m3 | 37
11 |  | Iekraut un aiztransportēt lieko grunti uz izgāztuvi | m3 | 8
12 |  | Kanalizācijas sistēmu pārbaude un mērījumi | kpl. | 1
13 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
14 |  | Ģeodēzija | m | 27
Kopā:
Kopā
Materiālu ( % ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā