Rīgā 2017. gada 1. jūnijā

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu **„Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”**,

iepirkuma identifikācijas Nr.: **OSI 2017/07 AK ERAF**.

**Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:**

Iepirkuma 1. lotes 1.pozīcijai ir prasība par ventilācijas gaisa plūsmas nodrošināšanu 600-900 m3/st . Vai telpām, to ventilācijas izvadsistēmai, kurās paredzēts ievietot velkmes skapjus, ir automātiskā telpu ventilācijas atbalsta sistēma? Pozitīva apstiprinājuma gadījumā, lūdzam minēt sistēmas parametrus.

**Atbilde:**

*Telpas kurās ir paredzēts uzstādīt velkmes skapjus ir aprīkotas ar pieplūdes- nosūces ventilācijas sistēmām. Šo sistēmu jaudas ir pietiekošas, lai nodrošinātu telpās uzstādāmajiem velkmes skapjiem nepieciešamo gaisa daudzumu.*

Cieņā

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884